| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания по сметной стоимости |  |  |
|  | Общие замечания |  |  |
|  | Содержание пояснительной записки к сметной документации привести в соответствие с особенностями определения сметной стоимости данного объекта капитального строительства с указанием лимитированных затрат, коэффициентов, включенных в сметную документацию | Пояснительная записка к сметной документации | Согласно п.29 Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию (п.29 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87) |
|  | Представить откорректированные проектные ведомости объемов работ | Ведомости объемов работ | пп. г(1)) п.13 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Согласно п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Откорректировать отчет о техническом состоянии (документ, содержащий сведения о результатах обследования объекта капитального строительства, техническом состоянии строительных конструкций и инженерного оборудования такого объекта и количественной оценке фактических показателей качества строительных конструкций и инженерного оборудования по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства). Привести в соответствие проектно-сметную документацию отчету обследования, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в отчете обследования. Представить акт осмотра, соответствующий требованиям ГОСТ31937-2011. | Отчет состояния строительных конструкций | п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Замечания по сводному сметному расчету |  |  |
|  | После снятия всех замечаний представить откорректированные сводные сметные расчёты стоимости строительства согласованные заказчиком, исполнителем и ГИП проектной организации | ССРСС | (приложение №6, к Методике определения сметной стоимости, от 4 августа 2020 г. № 421/пр) |
|  | Затраты на проектные и изыскательские работы в сводный сметный расчет в базисном уровне цен включить согласно сметам на ПИР. Перевод стоимости проектных и изыскательских работ в базисный уровень цен на 01.01.2001г. произвести индексами, предусмотренными в сметах на ПИР. | ССРСС | п.172 Методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, п.30 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N87 |
|  | Исключить из ССРСС резерв средств на непредвиденные работы и затраты или представить документ, согласованный государственным заказчиком с главным распорядителем средств бюджета, о включении данных затрат | ССРСС | п. 179 «б», Методика определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | Предоставить расчет вывозимого мусора с указанием наименования, объема демонтированной конструкции, объемного веса. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр пункт 62 «Наименование, перечень, масса и расстояние перевозки строительного мусора и материалов, полученных при разборке, определяются на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства». Исключить из объема мусора, не подлежащие утилизации материалы. Часть отходов (отходы асфальтобетона, лом дорожного полотна, бой бетонных и железобетонных изделий, лом черного металла и прочие) отправляется на переработку и соответственно платежи по размещению этих материалов в стоимость не включаются. Из расчета утилизации исключить материалы, не подлежащие утилизации на полигоне ТБО согласно Федеральному закону №89-ФЗ от 24.06.1988 г. | Сметные расчеты | Методика определения сметной стоимости строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр пункт 62 |
|  | Согласовать заказчиком место вывоза строительного мусора. Представить документальное согласование тарифа на утилизацию (п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр). | Сметные расчеты | (п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр). |
|  | В сводный сметный расчет стоимости строительства включить затраты на проведения проверки достоверности сметной стоимости . Перевод стоимости в базисный уровень цен произвести индексами потребительских цен (Письмо Тюменьстата от 21.01.2022г. №ЮК-74-03/331-ДР). (237 176,40 руб с НДС 20%, 237 176,40 /1,2/6,92/1,202 в базовом уровне) | ССРСС | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 №145). |
|  | Включение затрат на осуществление авторского надзора допускается по объектам, обязательное проведение авторского надзора по которым предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также по решению заказчика при согласовании с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств) (п.173 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр). | ССРСС | (п.173 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр). |
|  | Замечания по объектным и локальным сметным расчетам |  |  |
|  | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения на сумму 27 743,189/1 888,571 тыс. руб. |  |  |
|  | При внесении изменений в ЛСР исключить перенумерацию пунктов | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 1 объем подтвердить расчетом. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 2-4 необходимость затрат подтвердить отчетом состояния здания (теплотехническим расчетом) | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 2,3 состав штукатурного слоя и окраски, материалов проектом не подтверждается | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 4 материалы принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 11 объем и вид работ не подтверждается проектом. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 11,12 вид затрат подтвердить отчетом состояния здания | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 12-45 привести к проектному решению. В проекте указаны работы поэтажно, значит в смете должно быть поэтажно. Либо в проекте объединить в одну спецификацию. В проекте в штампах указать этаж | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 13,15,16 толщина стеклопакета не подтверждается проектом. В проекте указать технические характеристики оконных блоков. Привести в соответствие ЛСР. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 17,18 объем проектом не подтверждается. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 20 демонтаж отливов в проекте не указан | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 21 материал проектом не указан. Привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 22 вид затрат подтвердить отчетом состояния здания. В проекте не указан объем и вид демонтируемых дверей | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 23-33 объем и вид затрат принять по проекту. Исключить применительно. Необходимость затрат подтвердить отчетом состояния здания. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 27 исключить, проектом не предусмотрено. При необходимости дополнить проект данными на какие именно двери устанавливается, в том числе на какие полотна. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 30,31,32,33 стоимость принять согласно данным проекта. Дополнить проект техническими характеристиками. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 34,35 исключить, проектом не предусмотрено. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 36-45 Необходимость затрат подтвердить отчетом состояния здания. Затраты привести к проектному решению. В проекте указаны работы поэтажно, значит в смете должно быть поэтажно. Либо в проекте объединить в одну спецификацию. В проекте в штампах указать этаж | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 40 исключить, проектом не предусмотрено. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 41-45 принять по прайс-листу на основании мониторинга цен. Указать в проекте технические характеристики, на основании которых будут приниматься цены. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 46,47 обосновать гипсовые смеси на оконных откосах. Применение сухих смесей подтвердить КТР (удорожание стоимости) в ПОСе обосновать необходимость | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 47 объем принять согласно единице измерения. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 50 марку подтвердить проектом. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 52 исключить, проектом не предусмотрено. В ответах дать ссылку на лист ПД с информацией. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 54 объем разделить на заделку проемов и перегородки. Откорректировать ЛСР. Указать марку кирпича и раствора, армирование | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 56 материал принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 58-66 объемы и виды работ привести к проектному решению. В проекте указаны работы поэтажно, значит в смете должно быть поэтажно. Либо в проекте объединить в одну спецификацию. В проекте в штампах указать этаж | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 61,62 марку принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 67,68 по проекту два слоя ГКЛВ. Указать в проекте толщину листов. Второй слой принять по ФЕР10-2001. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 70 объем принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 71 марку краски принять по проекту. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Раздел 5 «Полы» обосновать отсутствие демонтажных работ. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 79 учесть монтаж по ФЕР06-2001. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 83,84 толщина в проекте не указана. Для подтверждения принятой расценки указать материал в проекте. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 88,95 учесть монтаж по ФЕР06-2001. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 97 марку линолеума подтвердить проектными данными | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 102 материал принять по проекту. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 103 принять по ФЕРр59 | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 104 объем указать в проекте в м.п. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 106 материал принять по проекту (финишную обработку) | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 107,108 объем подтвердить расчетом. Указать разбираемую конструкцию, объемный вес. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 108 расстояние подтвердить актом промера расстояний. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие затрат по устройству замков-фиксаторов (АР-12 примечание) | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие затрат по устройству коробов из ЛДСП 16 мм (АР-11 примечание) | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие затрат по восстановлению мелких локальных повреждений кирпичной кладки (АР-07 примечания) | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие затрат по демонтажу существующих водосточных труб. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие затрат по устройству москитных сеток на окна п. 12 технического задания. | Локальный сметный расчет 02-01-01 Архитектурные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения на сумму 14 120,209/929,038 тыс. руб. |  |  |
|  | При демонтажных работах по ФЕР исключить понижающие коэффициенты к НР и СП. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | При внесении изменений в ЛСР исключить перенумерацию пунктов | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 1-52 необходимость выполнения работ по строению №1 литер Б отчетом не подтверждается. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 3 объем принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 4 объем проектом не подтверждается. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 5 проектом не подтверждается материал и марка (ж/б или бетон) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 7 объем принять по проекту (0,36 м3) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 8-13 состав отделочных работ проектом не подтверждается. Дополнить проект. В ответах дать ссылку на лист ПД с информацией. На данный момент в проекте не указана вообще какая отделка. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 16 толщину доски принять согласно проекту 30 мм | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 17 группа огнезащитной эффективности не указана в проекте. Привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 18 принять по ФССЦ-14.2.06.01-0004 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 21 материал принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 22 материал принять согласно проекту (с полимерным покрытием. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 25 исключить, проектом не предусмотрено | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 27 исключить, проектом не предусмотрено | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П.28 стоимость принять согласно заявленным в проекте техническим характеристикам | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 31 объем принять согласно единице измерения. Обосновать гипсовые смеси на наружные откосы | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 33 принять по ФЕР15-04-007-03 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 34 ФССЦ-14.3.02.01-0310 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 36 исключить, проектом не предусмотрено | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 37-40 обосновать улучшенную отделку в техническом помещении | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 39 марка краски проектом не подтверждается. Привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 41-44 обосновать улучшенную отделку в техническом помещении. Исключить штукатурку потолка, не подтверждается отчетом о состоянии здания (ОП ФЕР15-2001 Приложение 15.8 примечания) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 45,46 толщина в проекте не указана. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 53 исключить, учтено в п. 54. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 58 принять по ФЕР06-01-004-06 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 59 учесть водонепроницаемость (1,5% к оптовой стоимости) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 60 материал принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 64,65 материал проектом не подтверждается. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 69 исключить, учтено в п. 70 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 74 принять по ФЕР06-01-004-06 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 75 учесть водонепроницаемость (1,5% к оптовой стоимости) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 76 материал принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 80,81 материал проектом не подтверждается. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 85-87 в проекте объем указать в м.п. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 88 в ответах дать ссылку на лист с информацией | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 89 обосновать ручной метод при разработке грунта глубина 2,5 м. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 93 учесть водонепроницаемость согласно проекту (2% к оптовой стоимости) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 94 по данной расценке принять закладные детали. п. 95,96 монтаж учесть по соответствующей расценке. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 99 материал принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 103 стоимость принять согласно весу одного элемента | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 104,105 вес принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 106 исключиьт, по проекту предусмотрена одна огрунтовка. Одно покрытие учтено в стоимости металла. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 109,110 исключить, проектом не предусмотрено. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 112-114 исключить, проектом не предусмотрено. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 117 исключить, проектом не предусмотрено. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 122,123 материалы принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 124-127 исключить улучшенную отделку в технических помещениях | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 126,127 материалы принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 128-131 обосновать улучшенную отделку в техническом помещении. Исключить штукатурку потолка, не подтверждается отчетом о состоянии здания (ОП ФЕР15-2001 Приложение 15.8 примечания) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 132,133 толщина в проекте не указана | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 140 вес проектом не подтверждается. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 141 исключить, проектом не предусмотрено. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 143,144 исключить, проектом не предусмотрено. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 148 обосновать отсутствие водонепроницаемости | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 149 вес проектом не подтверждается | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 152 учесть понижающий коэффициент согласно ОП ФЕР27-2001. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 159-163 расценки принять согласно технологии производства работ. Материалы принять согласно проекту КР-15 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 164 метод разработки и обратной засыпки обосновать данными ПОС. Материал указать в проекте | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 166,167 расценки принять согласно технологии производства работ. Материалы принять согласно проекту КР-15 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 168 материалы принять согласно проекту. В проекту указать технологию, откорректировать ЛСР. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 169 принять по ФЕРр59 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 170 в проекте указать материал , расценку откорректировать | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 172 принять по ФЕР46-04-008-02 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 174-210 указать в проекте на какое количество учтены работы (тип1=3 шт) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 175-180 объем привести к проектному решению. В спецификации учтено 4 шт ФМ-1 | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 177 расценку принять согласно технологии производства работ | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 178 учесть водонепроницаемость бетона | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 181 выделить из объема закладные детали, принять по соответствующей расценке | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 181 расценки принять согласно монтируемым конструкциям (опоры и т.д.) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 183 материал принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 184 исключить, в проекте указан один слой грунтовки, учтен в стоимости металла. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 186 расценку принять согласно технологии (парапет-вертикальная поверхность) | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 189 в спецификации указан ЭПП. В с мете не учтен. Откорректировать Спецификацию (отдельной строкой материал вынести). Откорректировать ЛСР. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 190 материал принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 191 проектом не указано при каком виде работ предусмотрен. Дополнить проект и монтаж принять по соответствующей расценке. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 194 материал принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 195 подшивку потолка принять по соответствующей расценке | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 197 исключить поковки, учесть держатель желоба | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 201 материал принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 203 размер принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 211,212 проектом не подтверждается. Привести в соответствие | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 213,214 объем и фракция проектом не подтверждается. Привести в соответствие | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 215 объем принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 216 объем принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 217 учесть надбавки по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 218-220 объем принять по проекту. В спецификации указать единицы измерения. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 221-222 объем принять по проекту. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 223,224 исключить задвоение работ в смете и в проекте (п.п. 181-196). | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 225,226 объем принять по проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 227-236 объем и вид работ привести к проектному. В проекте указать материалы. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 237-273, 274-334 откорректировать аналогично входной группе Тип 1. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 335 расценку принять согласно технологии производства работ. Плита ж/б, подтвердить метод пробивки | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П .336 расценку принять согласно технологии производства работ. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 340 материал принять согласно проекту | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Раздел 16 Кровля. Подтвердить отчетом необходимость принятых работ | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 347 объем и вид работ не подтверждается проектом | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 350 материал принять по проекту. Покрытие в проекте не указано. | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | . 351-359 в ответах дать ссылку на лист ПД с информацией | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 360,361 Предоставить расчет вывозимого мусора с указанием наименования, объема демонтированной конструкции, объемного веса. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр пункт 62 «Наименование, перечень, масса и расстояние перевозки строительного мусора и материалов, полученных при разборке, определяются на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства». | Локальный сметный расчет 02-01-02 Конструктивные решения | п. 35 Методики от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П. 361 расстояние подтвердить актом промера расстояний, согласованным Заказчиком в установленном порядке. |  |  |
|  | Локальный сметный расчет 09-01-01 Захоронение строительного мусора на сумму 1 037,567/101,324 тыс. руб. |  |  |
|  | П. 1 предоставить расчет объема. Исключить из объема мусора, не подлежащие утилизации материалы. Часть отходов (отходы асфальтобетона, лом дорожного полотна, бой бетонных и железобетонных изделий, лом черного металла и прочие) отправляется на переработку и соответственно платежи по размещению этих материалов в стоимость не включаются. | Локальный сметный расчет 09-01-01 Захоронение строительного мусора | Федеральному закону №89-ФЗ от 24.06.1988 г. |
|  | Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения» (на сумму 77,730 тыс.руб. / 684,346 тыс.руб.). |  |  |
|  | Затраты на устройство водомерного узла принять по расценке таблицы | Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения» | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П.32,33 принять по расценке таблицы ФЕР16-07-008. | Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС2.СО |
|  | П.36,37 количество не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС2.СО |
|  | П.36,37 затраты на устройство принять в соответствии с таблицей 1 приложения 17.1 тех.части ФЕР17-2001. | Локальный сметный расчет 02-01-04 «Система холодного водоснабжения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС2.СО |
|  | Локальный сметный расчет 02-01-05 «Система горячего водоснабжения» (на сумму 52,098 тыс.руб. / 414,946 тыс.руб.). |  |  |
|  | П.11 длина не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-05 «Система горячего водоснабжения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС2.СО |
|  | П.35,36 затраты на устройство принять по расценке таблицы ФЕР16-07-008. | Локальный сметный расчет 02-01-05 «Система горячего водоснабжения» | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» (на сумму 36,866 тыс.руб. / 495,777 тыс.руб.). |  |  |
|  | П.2 длина трубы не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО |
|  | П.19,20 затраты на устройство принять по расценке таблицы ФЕР16-07-008. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П.22-24 количество унитазов не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО |
|  | П.25 исключить, не подтверждается проектом. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО |
|  | П.26,27 количество поддонов не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО |
|  | П.31 исключить, не подтверждается проектом. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО |
|  | Обосновать отсутствие затрат на ванну акриловую в комплекте с сифоном 2шт., постирочную раковину с тумбой 750х500 1шт. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО |
|  | П.33 стоимость труб не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО |
|  | П.39 стоимость насоса не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-06 «Система водоотведения» | Листы 51-ДГС/22-ИОС3.СО |
|  | Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» (на сумму 36,866 тыс.руб. / 495,777 тыс.руб.). |  |  |
|  | П.52 затраты на устройство принять согласно технологии производства работ. | Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П.56,58 затраты на устройство принять согласно технологии производства работ. | Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П.61 принять по ФЕРм11-02-001-01. | Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П.66 материал трубы подтвердить проектной документацией. | Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» | Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО |
|  | П.70 толщина не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» | Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО |
|  | П.76,79,82 обосновать проектным решением. | Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» | Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО |
|  | П.121-194 данные подтвердить проектом, дополнить спецификацию опросными лимтсами. | Локальный сметный расчет 02-01-07 «Система отопления» | Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО |
|  | Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции» (на сумму 36,866 тыс.руб. / 495,777 тыс.руб.). |  |  |
|  | Исключить начисление коэффициента на Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% в тех расценках, где данные затраты учтены в составе работ. | Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции» | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П.2 стоимость вентилятора не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции» | Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО |
|  | П.9 принять по ФЕРм11-03-001-01. | Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции» | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | П.36 диаметр не подтверждается проектом, привести в соответствие. | Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции» | Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО |
|  | Дополнить спецификацию данными о воздуховодах, выраженную в м2. | Локальный сметный расчет 02-01-08 «Система вентиляции» | Листы 51-ДГС/22-ИОС4.1.1.СО |
|  | Замечания по сводному сметному расчету |  |  |
|  | Затраты на оборудование и материалы принять согласно п.12 исходных данных. | Раздел 12. СМ | Методика, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Характеристики материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, содержащиеся в ТКП, должны соответствовать решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации. | Локальные сметные расчет | п.17 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. |
|  | Стоимость материалов и оборудования в текущем уровне цен, принятых по прайс-листам, должны быть приняты по минимальной стоимости. | Конъюнктурный анализ | п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, письмо ФАУ Главгосэкспертиза России» от 25.02.2020 №21-3/2209-СЛ |
|  | Характеристики материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, содержащиеся в ТКП, должны соответствовать решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации. | Конъюнктурный анализ | п.17 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. |
|  | Представить прайс-листы и коммерческие предложения, оформленные отдельным томом с оглавлением и нумерацией страниц. В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость. | Конъюнктурный анализ | п.16,27 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. |
|  | Представить откорректированный по замечаниям конъюнктурный анализ оборудования и материалов, принятых в локальных сметных расчетах по прайс-листам, согласованные заказчиком (также специалистами заказчика-застройщика, производившими проверку конъюнктурного анализа). | Конъюнктурный анализ | п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг указываются дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость. | Конъюнктурный анализ | п.16 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В ТКП помимо данных, указанных в пунктах 15 и 16 Методики, приводится информация о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (в случае использования ценовой информации в валюте иностранного государства). ТКП заверяются подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц | Конъюнктурный анализ | п.17 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Замечания по перечню оборудования |  |  |
|  | Проверка стоимости оборудования в локальных сметных расчетах на предмет соответствия ценам в перечне оборудования будет произведена после устранения общих замечаний по перечням. | Конъюнктурный анализ | п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Замечания по перечню материалов |  |  |
|  | Проверка стоимости материалов в локальных сметных расчетах на предмет соответствия ценам в перечне материалов будет произведена после устранения общих замечаний по перечням | Конъюнктурный анализ | п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-03. Электромонтажные работы (сумма 413,64378/ 4717,68529 тыс.руб.) |  |  |
|  | В пп.1,4 определить по расценкам табл.ФЕРм08-03-572 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 1) | п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.2,3,5—исключить включение стоимости применительно. Стоимость принять полной комплектной поставки по коммерческим предложениям | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 1) | п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.6—исключить. Установку щитов распределительных ЩР (5шт) определить по ФЕРм08-03-573-04. Установку щитков ЩО (4шт) определить по ФЕРм08-03-599-01 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 1) | п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Установку выключателей автоматических в щиты определить по расценкам ФЕРм08-01-080-01 (однополюсные), по ФЕРм08-01-080-02 (двух.-трехполюсные) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 1) | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Исключить включение стоимости оборудования применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен, их стоимость допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 1) | п.13, п.14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | Количество приборов и автоматов в щитах привести в соответствие данным проекта (ЭОМ.СО) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 1) | ЭОМ.СО, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.30 пробивку штраб определить по расценке табл.ФЕР46-03-015 (в зависимости от сечения). Длину и сечение штраб принять согласно данным проекта (ЭОМ-ГЧ.СО) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 2) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Прокладку кабелей принять по расценкам, соответствующим технологии производства работ, принятым в проекте. Затраты по длине и способу прокладки кабелей отразить в проектной спецификации (в графе «Примечание») | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 2) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В пп.31-35 длину прокладки кабелей в трубах привести в соответствие длине прокладываемых труб согласно данным проектной спецификации | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 2) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.44—исключить, или подтвердить данными проекта (ЭОМ-ГЧ.СО) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 2) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.54 стоимость ввода гибкого принять согласно данным проекта. В проектной спецификации (в графе 3) уточнить тип ввода (ЭОМ-ГЧ.СО) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 2) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.55 определить по ФЕРм08-03-594-16 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 4) | п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.56,59,69—исключить включение стоимости светильников применительно | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 4) | п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В пп.61,62 включить стоимость облучателя-рециркулятора согласно данным проекта | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 4) | п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.79—стоимость брызгозащищенного выключателя принять по ФССЦ-20.4.01.01-0032 (ЭОМ-ГЧ.СО) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 5) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.80—количество коробок принять по откорректированной проектной спецификации. В проектной спецификации (ЭОМ-ГЧ.СО п.4.6) количество коробок привести в соответствие количеству розеток и выключателей утопленного типа (п.4.1, п.4.3, п.4.4 ЭОМ-ГЧ.СО) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 5) | ЭОМ-ГЧ.СО, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Учесть дополнительно сверление отверстий под коробку (розеток и выключателей) для скрытой проводки по ФЕРр69-2-1 и ФЕРр39-2-3 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 5) | п.1.8.68 ТЧ сборника ФЕРм-2001-08 |
|  | п.86—вертикальных заземлителей 3шт (лист ЭОМ.ГЧ-27) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 6) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.87—стоимость стали круглой Д16мм принять по ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 6) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Включить затраты на земляные работы (под прокладку горизонтального заземлителя в траншее) по расценкам ФЕР01-02-057-02 и ФЕР01-02-061-01 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 6) | Лист ЭОМ.ГЧ-27, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.88 принять длину полосы в траншее (лист ЭОМ.ГЧ-27). Прокладку стальной полосы внутри здания определить по ФЕРм08-02-472-07, длину принять по проекту (лист ЭОМ.ГЧ-14) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 6) |  |
|  | п.89—стоимость стали полосой 40х4мм принять по ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 6) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.94—исключить | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 6) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.97—исключить. Установку шкафа ШНО определить по ФЕРм08-3-573-04 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 7) | п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.11,98-102—исключить. Стоимость шкафа ШУО-3/10 принять полной комплектной поставки по коммерческим предложениям | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 7) | ЭОМ-ГЧ.СО. п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.103—исключить. Прокладку кабеля принять по расценкам, соответствующим технологии производства работ, принятым в проекте. Затраты по длине и способу прокладки кабеля отразить в проектной спецификации (в графе «Примечание»). В пп.103,104 длину кабеля принять согласно данным проекта (ЭОМ-НО.СО) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 7) | ЭОМ-НО.СО, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.65—исключить, определить по ФЕРм08-03-593-06 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 7) | п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.67,64—исключить включение стоимости материалов применительно. Количество кронштейнов принять согласно данным проекта (ЭОМ-НО.СО) | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 7) | п.13, п.14 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.63—исключить. Установку светильника на кронштейне определить по ФЕРм08-03-593-17 | Локальный сметный расчет №02-01-03 (раздел 7) | п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет №04-01-01. Кабельная линия 0,4кВ (сумма 181,54368/ 1994,25419 тыс.руб.) |  |  |
|  | Проверить локальную смету не представляется возможным. Отсутствуют проектные решения на наружные сети электроснабжения. В акте технического обследования отсутствует информация по данным сетям | Локальный сметный расчет №04-01-01 |  |
|  | Локальный сметный расчет №07-01-01. Благоустройство территории (сумма 1873,25733/ 17930,29613 тыс.руб.) |  |  |
|  | Исключить применение коэффициентов 0,9 и 0,85 к нормам накладных расходов и сметной прибыли | Локальный сметный расчет №07-01-01 | п.25, п.26 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр, п.16 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр |
|  | Исключить применение к расценкам коэффициентов 1,15 и 1,25 | Локальный сметный расчет №07-01-01 | п.59, п.60 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Представить проектные решения по монтажу МАФ (узлы, спецификации) | Локальный сметный расчет №07-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Представить проектную ведомость на демонтажные работы для подтверждения затрат, принятых в смете | Локальный сметный расчет №07-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.22 определить по ФЕР09-08-002-07 | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 2) | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.4,24,25—исключить, как не подтвержденные данными проекта | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 2) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.30-33—исключить, не соответствуют данным проекта (лист ГП.ГЧ-4) Устройство однослойного основания из щебня М600 определить по расценкам ФЕР27-04-007-01 и ФЕР27-04-007-04 | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | Лист ГП.ГЧ-4. п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.36,37—устройство покрытия из асфальтобетонной смеси с использованием автоукладчика второго типоразмера обосновать проектными решениями. В проекте указать типоразмер автоукладчика | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Проектом предусмотрено устройство покрытия из асфальтобетонных смесей в два слоя (толщиной 6см и 4см) (лист ГП.ГЧ-4). В пп.36,37 включить расценки для каждого слоя отдельно (п.1.27.37 ТЧ ФЕР27-2001) | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.1.27.37 ТЧ ФЕР27-2001, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.38,39—принятый расход асфальтобетонной смеси подтвердить данными проекта | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.48, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.38 стоимость пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II принять по ФССЦ-04.2.01.02-0006 (лист ГП.ГЧ-4) | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.48, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | п.48—исключить коэффициент 1,1 (не обоснован) | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.50 стоимость плитки принять согласно данным проекта (лист ГП.ГЧ-4) | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В ведомость на листе ГП.ГЧ-3 внести коррективы: -в поз.6 правильно указать тип конструкции. Тип 5-это газон обыкновенный; -в поз.5 в наименовании правильно указать вид покрытия согласно конструкции тип 4: травяное покрытие | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В конструкции покрытия тип 3 (лист ГП.ГЧ-4) уточнить толщину бесшовного покрытия. В п.71 сметы стоимость бесшовного покрытия привести в соответствие данным проекта | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.59 определить по ФЕР27-04-001-04 | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | Лист ГП.ГЧ-4. п.12, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.60,61—исключить, или подтвердить проектными решениями | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.62,63—устройство покрытия из асфальтобетонной смеси с использованием автоукладчика второго типоразмера обосновать проектными решениями. В проекте указать типоразмер автоукладчика | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.64 стоимость мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки III принять по ФССЦ-04.2.01.01-0050 (лист ГП.ГЧ-4). Принятый расход асфальтобетонной смеси подтвердить данными проекта. | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.48, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.82 стоимость травосмеси принять по ФССЦ-16.2.02.01-0023 согласно данным проекта (лист ГП.ГЧ-4) | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 3) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | пп.89-97,101—подтвердить проектными решениями | Локальный сметный расчет №07-01-01 (раздел 4) | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Исключить применение расценок сборника ФЕРм37-2001 | Локальный сметный расчет №07-01-01 (разделы 4,5,6,7,8,9) | п.35, п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-09 «Пожарная сигнализация» (на общую сумму 68,017 (1175,404) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | В п.1 принять ФЕРм11-03-001-01 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.1.10.115 ТЧ ФЕРм10-2001 |
|  | В п.2 принять ФССЦ-61.2.04.10-0004 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | АПС.СО - 1 |
|  | В п.3 для п.4 принять расценку для 2-х лучей (2 ЛС) | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.3 для п.5 принять ФЕРм10-08-001-07 - 4*3/10 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.3 для п.6 принять ФЕРм10-08-003-06 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.6 принять ФССЦ-61.2.07.02-0042 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | АПС.СО - 1 |
|  | В п.7 принять ФЕРм10-08-003-06 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.8,9 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.10 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.11 принять ФЕРм10-04-100-09 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.13 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | Откорректировать объемы согласно проектным решениям | Локальный сметный расчет №02-01-09 | АПС.СО - 1 |
|  | Исключить объем резерва из объема монтажа и стоимости | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.105 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.15,19 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.20 принять ФЕРм11-03-001-01 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.24 принять ФССЦ-61.2.02.03-0037 (аналог) | Локальный сметный расчет №02-01-09 | АПС.СО - 1 |
|  | В п.25 принять ФЕРм08-01-081-01 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.27 обосновать проектными решениями | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.28-30 способы прокладки кабелей обосновать проектными решениями | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.30 затраты определить по разделу 6 отдела 2 ФЕРм08-2001 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | ТЧ ФЕРм08-2001 |
|  | В п.п.28-37 откорректировать объемы | Локальный сметный расчет №02-01-09 | АПС.СО - 1 |
|  | В п.37 исключить к=1,02 к расходу | Локальный сметный расчет №02-01-09 | Приложение №8.4 ТЧ ФЕРм08-2001 |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-10 «Система видеонаблюдения» (на общую сумму 228,347 (1575,159) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Обосновать отсутствие стоимости ПО | Локальный сметный расчет №02-01-10 | СВН.СО - 1 |
|  | Откорректировать объемы согласно проектным решениям | Локальный сметный расчет №02-01-10 | СВН.СО - 1 |
|  | В п.п.1,7 принять ФЕРм10-03-001-04 (монтаж в шкаф/стойку) | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.4,6 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.5 принять ФЕРм10-10-001-01 (см. состав работ расценки) | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.9,11 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.12 принять ФЕРм10-03-001-01 (Напольный шкаф телекоммуникационный 19", 24U, 800х1200 мм) | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.9,13 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.п.16,18,22 принять ФЕРм10-03-001-04 (монтаж в шкаф/стойку) | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.23 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.25 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03 | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.27 стоимость отнести на статью «Оборудование» | Локальный сметный расчет №02-01-10 | Приложение 10.6 ТЧ ФЕРм10-2001 |
|  | В п.28 обосновать проектными решениями | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.35 исключить к=1,02 к расходу | Локальный сметный расчет №02-01-10 | Приложение №8.4 ТЧ ФЕРм08-2001 |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-11 «СКС» (на общую сумму 612,904 (5123,237) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | В п.1,3 принять ФЕРм10-03-001-04 (монтаж в шкаф/стойку) | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.4 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.6,10 исключить к=1,02 к расходу | Локальный сметный расчет №02-01-11 | Приложение №8.4 ТЧ ФЕРм08-2001 |
|  | В п.9 устранить разночтения в наименовании и коде, стоимость определить согласно проектным решениям | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.13 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.11 стоимость определить согласно проектным решениям | Локальный сметный расчет №02-01-11 | СКС.СО - 1 |
|  | В п.14 принять ФЕРм08-03-591-08 | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.20 обосновать проектными решениями | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-12 «СКУД» (на общую сумму 121,312 (1382,387) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | В п.1 принять ФЕРм10-08-003-06 | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.2 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.3 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03 | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.4 у прибора 4 ШС, принять соответствующую расценку | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.5 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.6 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03 | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.8 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.12 принять ФЕРм10-10-006-01 — 11шт (исключить п.п.15,18,20) | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.13,14,16,19,23 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.17 стоимость отнести на статью «Материалы» | Локальный сметный расчет №02-01-12 | ТЧ ФССЦ-2001 |
|  | В п.25 принять ФССЦ-61.2.01.05-0023 | Локальный сметный расчет №02-01-12 | СКУД.СО - 1 |
|  | В проектных решениях выделить объем наружных сетей (СКУД - 16) | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | Затраты на наружные сети выделить в отдельный локальный сметный расчет и отнести в главу 5 ССР | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.138 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | Индекс для СМР НСС принять для объекта строительства «Подземная прокладка кабеля с медными жилами» | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.5 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстрой РФ от 05.06.2019 №326/пр. |
|  | В п.32 принять ФЕРм10-08-003-07 | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.36 затраты определить согласно технологии производства работ | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.37,39 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.п.41,43 принять ФЕР09-08-001-03 | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.47 принять ФЕР34-02-003-01 (исключить ресурс 24.3.03.13-0418) | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | Способы прокладки кабелей обосновать проектными решениями | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | Затраты на прокладку кабелей в кабельной канализации определить: для силового — по ФЕРм08-02-148-01, для кабеля связи по ФЕРм10-06-026-01 | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.52 обосновать проектными решениями | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.59 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | Объемы и виды работ откорректировать согласно проектным решениям | Локальный сметный расчет №02-01-12 | СКУД.СО — 1,2 |
|  | Исключить применение коэффициента «При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов» | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.59,60 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | Исключить применение понижающих коэффициентов к НР и СП | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.25 Приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр и п.16 Приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-13 «СОУЭ» (на общую сумму 13,229 (159,719) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-13 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | В п.1 принять ФЕРм10-08-001-05 | Локальный сметный расчет №02-01-13 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.2 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-13 | п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр |
|  | В п.3 включить затраты на монтаж по ФЕРм10-10-008-03 | Локальный сметный расчет №02-01-13 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.4 для п.5 принять ФЕРм10-04-064-01 | Локальный сметный расчет №02-01-13 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |
|  | В п.п.4,6 откорректировать объем | Локальный сметный расчет №02-01-13 | СОУЭ.СО - 1 |
|  | В п.6 оповещатель пожарный речевой настенный 6/3/1.5 Вт. Стоимость определить согласно проектным решениям | Локальный сметный расчет №02-01-13 | СОУЭ.СО - 1 |
|  | В п.52 обосновать проектными решениями | Локальный сметный расчет №02-01-13 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 4 августа 2020г. № 421/пр |