## Лист1
|  |  | Заявка | ПЭЛ00134660
|  |  | Наименование | ВРУ-1
|  |  | Количество | 1
Дата отгрузки по договору
|  |  | Менеджер ОП | Попов Виталий Владимирович
|  |  | Менеджер по расчетам | Попов Виталий Владимирович
Проект
№ | Артикул | Номенклатура |  |  | Количество
1 | 31154 | SE Устройство АВР INS630 630А 3П 31154 |  |  | 2
2 | LV432676 | SE Авт. выкл. 3п/400А/36 кА COMPACT NSX400F Mic 2.3 LV432676 |  |  | 2
3 | METSECT5MA030R | Трансформатор тока 300/5А кабель d27 шина 10х32 15х25 METSECT5MA030R SE |  |  | 3
4 | METSECT5MA040R | SE Трансформатор тока 400/ 5А METSECT5MA040 |  |  | 3
5 |  | Испытательная контактная коробка ИКК для счетчиков(ст.конт) АНПК 687.228.001-02(04) /кор.20/ |  |  | 2
6 | MPP11-3 | IEK Панель под счетчик ПУ 3/0 3-фазн. /кор 10 шт / (MPP11-3) ++ |  |  | 2
7 | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | Счетчик 3ф,мн.т,акт/р"Меркурий-230ART-03 PQRSIDN 5 (7,5)А, Инкотекс(уп.10шт) |  |  | 2
8 | LV429554 | SE Авт. выкл. 3п/ 40А/25 кА COMPACT NSX100B TM40D LV429554 |  |  | 5
9 | LV429550 | SE Авт. выкл. 3п/100А/25 кА COMPACT NSX100B TM100D LV429550 |  |  | 3
10 | LV429551 | SE Авт. выкл. 3п/ 80А/25 кА COMPACT NSX100B TM80D LV429551 |  |  | 2
11 | LV429552 | SE Авт. выкл. 3п/ 63А/25 кА COMPACT NSX100B TM63D LV429552 |  |  | 3
12 | LV429555 | SE Авт. выкл. 3п/ 32А/25 кА COMPACT NSX100B TM32D LV429555 |  |  | 6
13 | LV429556 | SE Авт. выкл. 3п/ 25А/25 кА COMPACT NSX100B TM25D LV429556 |  |  | 1
14 | LV430310 | SE Авт. выкл. 3п/160А/25 кА COMPACT NSX160B TM160D LV430310 |  |  | 1
15 | LV431110 | SE Авт. выкл. 3п/250А/25 кА COMPACT NSX250B TM250D LV431110 |  |  | 1
16 | YKM2-C3-2064-31 | Корпус ВРУ TITAN Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.60.45 YKM2-C3-2064-31 IEK ++ |  |  | 2
17 | YKM1-C3-2044-31 | Корпус ВРУ Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.45.45 IP31 TITAN YKM1-C3-2044-31 IEK ++ |  |  | 3
18 | YKV10-PB-2045-31 | Корпус ВРУ TITAN Панель боковая 20.ХХ.45 IP31 (комп. 2шт.) YKV10-PB-2045-31 IEK ++ |  |  | 1
19 | YKV10-PM-250-365 | Корпус ВРУ TITAN панель монтажная 250x365 (комп. 2шт.) YKV10-PM-250-365 IEK ++ |  |  | 6
20 | YKV10-PM-250-530 | Корпус ВРУ TITAN Панель монтажная 250x530 (комп. 2шт.) YKV10-PM-250-530 IEK ++ |  |  | 4
21 | YKM40-P-365 | Корпус ВРУ TITAN Планка 365 YKM40-P-365 уп. 2шт IEK ++ |  |  | 6
22 | YKM40-P-530 | Корпус ВРУ TITAN Планка 530 YKM40-P-530 IEK ++ |  |  | 4
23 | YKV10-UV-1750 | Корпус ВРУ TITAN Уголок вертикальный 1750 (компл 2шт) YKV10-UV-1750 IEK ++ |  |  | 5
24 |  | Шина медная твердая М1т/ШМТ 4*40 L=4м ( I - 625А) |  |  | 12
25 | YIS11-40-12 | Изолятор SM 40 (SM40 A) шинный Н40хD40xM8 (YIS11-40-12) IEK /упак-10 шт/ кор-500 шт/ |  |  | 10
26 |  | Шина медная твердая М1т/ШМТ 4*30 L=4м ( I - 475А) |  |  | 8
27 | 309301001 | ПуГВ 1*150 белый провод (ПВ3) Алюр |  |  | 20
28 | YIS11-4-40-B | IEK Изолятор ступенчатый ИС4-40 (М8) силовой с болтом (2шт) (YIS11-4-40-B) IEK |  |  | 4
29 | YIS11-4-30 | IEK Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой (YIS11-4-30) /уп.2шт./ |  |  | 6
30 |  | Поликарбонат монолитный 5,0х2050х3050 прозрачный |  |  | 0.1
31 | 309201001 | ПуГВ 1*120 белый провод (ПВ3) Алюр |  |  | 3
|  |  | Заявка | ПЭЛ00134661
|  |  | Наименование | ВРУ-2
|  |  | Количество | 1
Дата отгрузки по договору
|  |  | Менеджер ОП | Попов Виталий Владимирович
|  |  | Менеджер по расчетам | Попов Виталий Владимирович
Проект
№ | Артикул поставщика | Номенклатура |  |  | Количество
1 | 31154 | SE Устройство АВР INS630 630А 3П 31154 |  |  | 2
2 | LV432676 | SE Авт. выкл. 3п/400А/36 кА COMPACT NSX400F Mic 2.3 LV432676 |  |  | 2
3 | METSECT5MA040R | SE Трансформатор тока 400/ 5А METSECT5MA040 |  |  | 3
4 | METSECT5MA030R | Трансформатор тока 300/5А кабель d27 шина 10х32 15х25 METSECT5MA030R SE |  |  | 3
5 |  | Испытательная контактная коробка ИКК для счетчиков(ст.конт) АНПК 687.228.001-02(04) /кор.20/ |  |  | 2
6 | MPP11-3 | IEK Панель под счетчик ПУ 3/0 3-фазн. /кор 10 шт / (MPP11-3) ++ |  |  | 2
7 | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | Счетчик 3ф,мн.т,акт/р"Меркурий-230ART-03 PQRSIDN 5 (7,5)А, Инкотекс(уп.10шт) |  |  | 2
8 | LV429550 | SE Авт. выкл. 3п/100А/25 кА COMPACT NSX100B TM100D LV429550 |  |  | 2
9 | LV429552 | SE Авт. выкл. 3п/ 63А/25 кА COMPACT NSX100B TM63D LV429552 |  |  | 1
10 | LV431111 | SE Авт. выкл. 3п/200А/25 кА COMPACT NSX250B TM200D LV431111 |  |  | 2
11 | LV432676 | SE Авт. выкл. 3п/400А/36 кА COMPACT NSX400F Mic 2.3 LV432676 |  |  | 1
12 | YKM2-C3-2064-31 | Корпус ВРУ TITAN Шкаф напольный цельносварной ВРУ-2 20.60.45 YKM2-C3-2064-31 IEK ++ |  |  | 2
13 | YKM1-C3-2044-31 | Корпус ВРУ Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 20.45.45 IP31 TITAN YKM1-C3-2044-31 IEK ++ |  |  | 2
14 | YKV10-PB-2045-31 | Корпус ВРУ TITAN Панель боковая 20.ХХ.45 IP31 (комп. 2шт.) YKV10-PB-2045-31 IEK ++ |  |  | 1
15 | YKV10-PM-250-365 | Корпус ВРУ TITAN панель монтажная 250x365 (комп. 2шт.) YKV10-PM-250-365 IEK ++ |  |  | 4
16 | YKV10-PM-250-530 | Корпус ВРУ TITAN Панель монтажная 250x530 (комп. 2шт.) YKV10-PM-250-530 IEK ++ |  |  | 4
17 | YKM40-P-365 | Корпус ВРУ TITAN Планка 365 YKM40-P-365 уп. 2шт IEK ++ |  |  | 4
18 | YKM40-P-530 | Корпус ВРУ TITAN Планка 530 YKM40-P-530 IEK ++ |  |  | 4
19 | YKV10-UV-1750 | Корпус ВРУ TITAN Уголок вертикальный 1750 (компл 2шт) YKV10-UV-1750 IEK ++ |  |  | 4
20 |  | Шина медная твердая М1т/ШМТ 4*40 L=4м ( I - 625А) |  |  | 8
21 | YIS11-40-12 | Изолятор SM 40 (SM40 A) шинный Н40хD40xM8 (YIS11-40-12) IEK /упак-10 шт/ кор-500 шт/ |  |  | 8
22 |  | Шина медная твердая М1т/ШМТ 4*30 L=4м ( I - 475А) |  |  | 8
23 | 309101001 | ПуГВ 1* 95 белый провод (ПВ3) Алюр |  |  | 20
24 | YIS11-4-40-B | IEK Изолятор ступенчатый ИС4-40 (М8) силовой с болтом (2шт) (YIS11-4-40-B) IEK |  |  | 4
25 | YIS11-4-30 | IEK Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой (YIS11-4-30) /уп.2шт./ |  |  | 4
26 |  | Поликарбонат монолитный 5,0х2050х3050 прозрачный |  |  | 0.08
27 | 309201001 | ПуГВ 1*120 белый провод (ПВ3) Алюр |  |  | 3