Задание:

Составить локальную смету на демонтажные и монтажные работы оборудования и материалов

в ценах: индексы к ФЕР-2017 (Стройинформресурс) май 2020 года

Цель и содержание работ:

На объекте в Москве выполняется ремонт. Перед ремонтом нужно демонтировать оборудование (по списку).

После ремонта должен быть выполнен монтаж новых кабельных сетей и оборудования (частично нового), а также настройка (наладка) компьютерного и сетевого оборудования.

Перечень работ:

- Демонтировать оборудование перечню (Приложение 1).

- Осуществить поставку дополнительного оборудования и материалов (Приложение 2).

- Смонтировать ранее демонтированное оборудование по перечню (Приложение 1).

- Смонтировать дополнительное оборудование и материалы по перечню (Приложение 2).

- Подключить информационные кабели и кабели электропитания к оборудованию.

- Выполнить настройку оборудования.

Приложение 1

Перечень

оборудования, подлежащего демонтажу и последующему монтажу

| Поз. | Наименование | Зав. номер | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АРМ в составе: |  | 3 |  |
|  | - системный блок (Desktop) |  |  |  |
|  | -монитор LCD 22’’ |  |  |  |
|  | - клавиатура |  |  |  |
|  | - манипулятор (мышь) |  |  |  |

Приложение 2

Перечень

Дополнительного оборудования и материалов для монтажа

| Поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф телекоммуникационный 19”, 6U, ВхШхГ(346х599х310), , шт. | 1 |
| 1.1 | 19” панель с DIN-рейкой PS-3U, шт. | 1 |
| 1.2 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 200 мм, шт. | 1 |
| 1.3 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора, колодка, кабель, шт. | 1 |
| 1.4 | Комплект заземления для шкафов (шина заземления, винты,) , шт. | 1 |
| 1.5 | Комплект монтажный (винты, шайба, гайка) , шт. | 1 |
| 1.6 | Ролики-ножки для 19” напольных шкафов, шт. | 1 |
| 1.7 | Блок розеток 7 Sсhuko, 19" (Шнур питания с заземлением 1,8 м) , шт. | 1 |
| 2 | Сетевой коммутатор Настраиваемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 64Вт, шт. | 1 |
| 3 | Блоки питания с установкой на DIN-рейку CP-D 12/2, 100-240VAC, 12VDC/2.1A, АВB, шт. | 2 |
| 4 | Блокипитания с установкой на DIN-рейку CP-D 24/2.5, 100-240VAC, 24VDC/2.5A, АВB, шт. | 2 |
| 5 | Автоматический выключатель на DIN-рейку S201 B20А/1п/ 6,0кА, шт. | 1 |
| 6 | Автоматический выключатель на DIN-рейку S201 B6А/1п/ 6,0кА, шт. | 5 |
| 7 | Сетевой фильтр Pilot L, шт. | 2 |
|  | Материалы |  |
| 1 | Компьютерная розетка RJ-45, категория 6, белая, в короб, шт. | 4 |
| 2 | Рамка 100мм установочная на 2 модуля Brava в короб, шт. | 4 |
| 3 | Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, в короб, шт. | 2 |
| 4 | Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), серый, м. | 50 |
| 5 | Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5е, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), уличный, м. | 200 |
| 6 | Кабель силовой КГВВнг 3х2,5, м. | 200 |
| 7 | Кабель силовой ВВГнгLS 3х2,5, м. | 60 |
| 8 | Патч-корд UTP, Cat.6, 3 м. | 2 |
| 9 | Патч-корд UTP, Cat.6, 2 м. | 2 |
| 10 | Труба гибкая гофрированная 25 мм ПНД, м. | 150 |
| 11 | Провод заземления ПВЗ 1х6 | 60 |
| 12 | Коробка пластиковая распределительная 98х98х52мм, IP55 | 1 |