(в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.08.2023 N 565/пр)

- Приложение № 1

- к Договору №___

- от «__» ___________ 2024 года

«СОГЛАСОВАНО»:                                                  «УТВЕРЖДАЮ»:

| МБУ «Архитектурно-планировочное управление» Директор ______________________/ Меньшова Е.П./ М.П. | АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области» Исполнительный директор ______________________/Д.С. Шамилов/ М.П. |
| --- | --- |

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование объекта:

«Обустройство туристического центра города Выкса».

### I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Данное техническое задание

2. Застройщик (технический заказчик):

АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер».

3. Инвестор (при наличии):

АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер»; почтовый адрес: 603082, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская., д. 6/1, БЦ "Элегант", каб.303.

ОГРН 1185275024252 ИНН 5260454076

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. N 374/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2020 г., регистрационный N 59273):

Не является объектом капитального строительства

5. Вид работ:

Обустройство туристического центра города Выкса в границах улиц Красные зори, Ленина, Аллеи Героев, территории стадиона «Металлург».

6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области», в полном объеме.

7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов  к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

Предоставляются Администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области при техническом сопровождении Подрядчиком

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Не требуется

9. Срок строительства объекта:

Определяется проектом

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

1. Проект наружного освещения территории -  1910 м.  (уточнить проектом).

2. Проект архитектурной подсветки зданий:

- здание центральной библиотеки S=900,8м2,

3. Световая иллюминация на деревьях 30 шт. (количество уточнить проектом)

4.  Дизайн-проект МАФов.

Допускается    изменение    объемов    и    состава    проектов (элементов    обустройства    и    освещения) на    этапе формирования   сметной   документации   в   соответствии   с установленным лимитом финансирования.

Рабочей документацией предусмотреть:

- установка нестационарного объекта: Торговый павильон со встроенным кафетерием и общественным туалетом;

- установка МАФ (лавочки, урны);

- архитектурный подсвет здания центральной библиотеки;

- световая иллюминация на деревьях;

- наружное освещение территории с установкой светильников.

11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя:

11.1. Назначение объекта:

Прочие объекты

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

отсутствует

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

отсутствует

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не относится

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

Разделению на категории не подлежат

11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

«Торговый павильон со встроенным кафетерием и общественным туалетом, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Выкса, Красная площадь, 42»

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):

нормальный

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

При проектировании должны соблюдаться санитарные, экологические и   противопожарные нормы  и правила, действующие на территории РФ.

В рабочей документации учесть все дополнительные работы, прописанные в технических условиях эксплуатирующих служб населенного пункта, необходимых для реализации проекта.

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки документации:

Не требуются

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

Определяется проектом

16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

Не принадлежит

### II. Перечень основных требований к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

1) схема планировочной организации земельного участка (генплан) М 1:500;

2) разбивочный чертеж планировки М 1:500;

3) разбивочный план обустройства (на плане обустройства нанести и указать: тротуары, дорожки и их ширину, площадки различного назначения и их размеры; МАФы все существующие, демонтируемые, проектируемые объекты, элементы освещения, дорожную разметку.

4) ситуационный план М 1:2000;

5) Дополнение: ведомости и спецификации, при необходимости.

18. Требования к проекту полосы отвода:

Не требуется

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Архитектурно-планировочная концепция, должна быть разработана в следующем составе:

- Пояснительная записка;

- Схема ситуационного плана (б/м);

- Концептуальная схема архитектурно-планировочных решений;

- Внешний вид применяемых МАФ и элементов обустройства;

- Визуализация архитектурных решений основных и видовых зон;

- Архитектурные решения по наружному освещению.

20. Требования к технологическим решениям:

Не требуется

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

Разработать документацию в соответствии с действующими требованиями, нормами и правилами.

Предусмотреть текстовую и графическую. При выполнении проекта должны учитываться требования законодательства РФ в действующей редакции на момент проектирования.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Проработать импортозамещение материалов и оборудования. Проектом предусмотреть     применение современных отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования, произведенных на территории РФ и имеющих сертификаты на соответствие противопожарным и санитарным нормам (по согласованию с заказчиком).

21.2. Требования к строительным конструкциям:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.3. Требования к фундаментам:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.5. Требования к наружным стенам:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.7. Требования к перекрытиям:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Не требуется

21.9. Требования к лестницам:

Не требуется

21.10. Требования к полам:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

22.11. Требования к кровле:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.12. Требования к витражам, окнам:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.13. Требования к дверям:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.14. Требования к внутренней отделке:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.15. Требования к наружной отделке:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:

Не требуется

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

Не требуется

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Определяется проектом по согласованию с Заказчиком

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

Не требуется

24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, техникоэкономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление:

Определяется проектом

24.1.2. Вентиляция:

Определяется проектом

24.1.3. Водопровод:

Определяется проектом

24.1.4. Канализация:

Определяется проектом

24.1.5. Электроснабжение:

Определяется проектом

24.1.6. Телефонизация: Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

Не требуется

24.1.7. Радиофикация:

Не требуется

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

Определяется проектом

24.1.9.Телевидение:

Не требуется

24.1.10. Газификация:

Не требуется

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

Не требуется

24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Определяется проектом

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение:

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

24.2.2. Водоотведение:

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

24.2.3. Теплоснабжение:

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

24.2.4. Электроснабжение:

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

24.2.5. Телефонизация:

Не требуется

24.2.6. Радиофикация:

Не требуется

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

24.2.8. Телевидение:

Не требуется

24.2.9. Газоснабжение:

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурс снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

Определяется проектом

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Определяется проектом

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Определяется проектом

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

Предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа детей- инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с требованиями нормативных документов.

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Не требуется

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Не требуется

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Определяется проектом

32.Требования к проекту организации строительства объекта:

Предусмотреть проектом в случае необходимости

33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

Определяется проектом

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

Проект обустройства территории должен соответствовать с согласованной с Заказчиком концепции по обустройству туристического центра города Выкса. При разработке решений предусмотреть единый стиль для всех элементов    функциональных    зон.    Планировка    должна осуществляться     в     соответствии     с     концепцией     и визуализацией, согласованной с заказчиком. Документацию разработать     в     соответствии     с     СП     42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Рабочей документацией предусмотреть:

- установка нестационарного объекта: торговый павильон со встроенным кафетерием и общественным туалетом;

- установка МАФ (лавочки, урны, качели);

- архитектурный подсвет здания центральной библиотеки;

- световая иллюминация на деревьях;

- наружное освещение территории с установкой светильников.

Наружные сети разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и (или) ресурсо-снабжающих организаций в соответствии с законодательством РФ.

Проектом предусмотреть стоимость затрат на мероприятия по выполнению технических условий, выноса и перекладки инженерных сетей, сноса зданий и сооружений и иных неучтенных затрат, определенных в       процессе проектирования, в рамках законодательства РФ.

Предусмотреть:

1. Проект наружного освещения территории -  1910 м.  (уточнить проектом).

2. Проект архитектурной подсветки зданий:

- здание центральной библиотеки S=900,8 м2,

3. Световая иллюминация на деревьях 30 шт. (количество уточнить проектом)

4.  Дизайн-проект МАФов.

Допускается    изменение    объемов    и    состава    проектов (элементов    обустройства    и    освещения) на    этапе формирования   сметной   документации   в   соответствии   с установленным лимитом финансирования.

Требования к материалам:

Проработать импортозамещение материалов и оборудования. Проектом   предусмотреть     применение современных    отделочных   материалов, технологического 	и инженерного оборудования, произведенных на территории РФ и имеющих сертификаты на соответствие противопожарным и санитарным нормам.  (по согласованию с заказчиком).

35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

Не требуется

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Не требуется

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

Не требуется

### III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

Разработать документацию в соответствии с действующими требованиями, нормами и правилами.

Разработать раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия (разрабатывается при необходимости).

Разработать раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, находящихся в границах воздействия при проведении работ по обустройству (разрабатывается при необходимости).

Предусмотреть текстовую и графическую. При выполнении проекта должны учитываться требования законодательства РФ в действующей редакции на момент проектирования.

Этапы проектирования:

1. Предпроектный анализ и разработка эскизного проекта архитектурно-планировочной концепции по «Обустройству туристического центра города» Выкса, согласно данного Технического задания.

2. Рабочая документация.

3. Сметная документация.

4. Сопровождение документации объекта обустройства в ГБУ Нижегородской области «НИЖЕГОРОДСМЕТА» для проведения экспертизы сметной документации. Оплата производится проектной организацией.

39. Требования к подготовке сметной документации:

Рабочую документацию выполнить в бумажном виде с приложением чертежей типовых конструкций, изделий и узлов, на которые даются ссылки в проектной документации и на электронном носителе в  формате  pdf. Сметную документацию разработать с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд-смета» и в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, с применением ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости в базовых ценах, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов с пересчетом в текущие цены индексами, рекомендованными Минрегионом России на момент составления сметной документации на комплекс работ.

40. Требования к разработке специальных технических условий:

Не требуется

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

Не требуется

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Материалы предпроектного анализа и эскизного проекта в виде цветного альбома формата А4 или А3 передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной основе, в том числе 1 экз. в сброшюрованном виде + 1 экз. на электронном носителе в формате .pdf.

43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

Не требуется

44. Требование о применении типовой проектной документации, типового проектного решения: (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.08.2023 N 565/пр)

Не требуется

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):

- Рабочая документация передаётся Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной основе, в том числе 1 экз. в сброшюрованном виде + 1 экз. на электронном носителе в формате .dwg .pdf

- Разработанную сметную представить в 2-х экземплярах на бумажной основе, 1 экз. на электронном носителе в форматах *xml, *xls, в формате «PDF» (с подписями и печатями), полностью соответствующему бумажному варианту

46. К заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Границы проектирования

46.2. Сметная документация на проектирование