*Коммерческое предложение ФР-41 от 16.08.2019*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товары, услуги** | **Кол-во** | **Ед.** | **Цена** | **Скидка** | **Сумма** |
| **Работы** |
| 1 | Земляные работы. Вскрытие теплотрассы. Траншея 60х1.5х1.5м | 1,000 | шт | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| 2 | Подъемно-транспортные работы. Снятие крышек лотков (бетонных плит) с теплотрассы | 1,000 |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| 3 | Демонтаж старой теплотрассы Ду150  | 1,000 |  | 14 000,00 |  | 14 000,00 |
| 4 | Подъемно-транспортные работы. Поднятие и складирование труб на территории заказчика | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 5 | Монтаж неподвижных опор теплотрассы | 4,000 | шт | 5 000,00 |  | 20 000,00 |
| 6 | Подъемно-транспортные работы. Укладка труб и отводов теплотрассы Ду150 в лоток | 1,000 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| 7 | Сварочные работы. Установка кранов Ду150 на подключении теплотрассы | 4,000 | шт | 1 100,00 |  | 4 400,00 |
| 8 | Сварочные работы. Сварка стыков теплотрассы Ду150 | 28,000 | шт | 1 100,00 |  | 30 800,00 |
| 9 | Опрессовка теплотрассы | 1,000 |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| 10 | Установка КЗС (изоляция стыков) | 28,000 | шт | 700,00 |  | 19 600,00 |
| 11 | Подъемно-транспортные работы. Установка крышек лотков | 1,000 |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| 12 | Земляные работы. Засыпка траншеи. Выравнивание грунта | 1,000 |  | 16 000,00 |  | 16 000,00 |
| **Товары** |
| 13 | Труба ППУ Ду150 | 120,000 | шт | 1 960,00 |  | 235 200,00 |
| 14 | Отвод ППУ Ду150 | 4,000 | шт | 4 450,00 |  | 17 800,00 |
| 15 | Фланцы Ду150 | 4,000 | шт | 1 200,00 |  | 4 800,00 |
| 16 | Кран полнопроходной Ду150 | 2,000 | шт | 8 200,00 |  | 16 400,00 |
| 17 | Неподвижная опора | 4,000 | шт | 9 800,00 |  | 39 200,00 |
| 18 | Изоляция стыка КЗС | 28,000 | шт | 1 100,00 |  | 30 800,00 |
| **Итого по Товары:** | **344 200,00** |
| **Накладные расходы** |
| 19 | Расходные неучтённые материалы | 1,000 | шт | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| 20 | Транспортные расходы | 1,000 | шт | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| **Плановая прибыль** |
| 21 | Плановая прибыль | 1,000 | шт | 165 000,00 |  | 165 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого:** | **716 000,00** |
| **Без налога (НДС)** | **-** |
| **Всего к оплате:** | **716 000,00** |

Общая стоимость работ составляет семьсот шестнадцать тысяч рублей 00 копеек

Цены приведены в руб..

1 руб. на работы и услуги = 1,0000 руб.

ТТ ППУ д159

***Важно:*** Предложения, указанные в настоящем документе, основаны на предварительно полученной информации и могут быть скорректированы при дальнейших переговорах.