Ведомость объемов работ по строительству гаража 8,4х10,4 в габаритных размерах и навеса 8,4х10,4 в габаритных размерах.

|  |
| --- |
| Виды работ |
| 1.Планировка территории 19000х23000х400=175м3 вместе с отмосткой |
| 2. Планировка песка 20м3 с трамбовкой |
| 3. Планировка щебня 20м3 |
| 4. Гидроизоляция 240 м2 |
| 5. Устройство стяжки 170 м2 |
| 6. Устройство бетонных фундаментов 50м3 бетона, 4 т арматуры |
| 7. Утеплитель пеноплекс 90м2 |
| 8. Устройство стоянки по сетке 150 м2 8м3 |
| 9. Укладка плитки 150 м2 |
| 10. Устройство стен из газосиликата 50 м3 |
| 11. Устройство окон 5м2 |
| 12. Устройство перемычек 4м.п. |
| 13. Установка двери 2 шт коммерческая расценка (пока пропустить) |
| 14. Обрамление проемов и установка ворот 2шт(коммерческая расценка пока пропустить) |
| 15. монтаж колонн 100х100х5 L=4000 7шт |
| 16. Монтаж ферм и изготовление 60х60х2 L=9000 7шт |
| 17. Отмостка по стене 8м3 |
| 18. Устройство каркаса и обшивка профнастилом с-21 120м2 |
| 19. Монтаж котла дровяного, аккумуляторный бак+обвязка (коммерческая расценка) |
| 20. Монтаж системы отопления и радиаторов(коммерческая расценка) |
| 21. Монтаж светильников 32 шт, розеток 10 щт, щит автоматического выключения 4 шт |
| 22. Устройство смотровой ямы 6х0,8х1,5 1 шт |
| 23. Устройство кровли и кровельных панелей R=150 120м2 |
| 24. Устройство кровли из профнастила Н-35мм 100м2 |
| 25. Устройство прогонов 200м/п |
| 26. Штукатурка и окраска фасада 120 м2 |
| 27 . Канализация и водопровод 2 точки |
| **ИТОГО** |
| **ИТР, механизмы, прочее** |