| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Код оборудования, изделия, материала | Единица измере-ния | Кол-во | Цена по прайсу с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Электроустановочные изделия:*** |  |  |  |  |
| *1* | *Щиток осветительный (вес 10кг, крепится на стене болтами)* | *ЩРН-12 IP31* | *шт.* | *12* | *1500* |
| *2* | *Выключатель автоматический 3-х полюсный, 10А* | *ВА47-29 MVA20-3-010-C IEK* | *шт.* | *38* | *589* |
| *3* | *Выключатель автоматический 3-х полюсный, 25А* | *ВА47-29 MVA20-3-025-C IEK* | *шт.* | *7* | *501* |
| *4* | *Выключатель скрытой проводки двухклавишный* | *Этюд* | *шт.* | *70* | *150* |
| *5* | *Выключатель скрытой проводки одноклавишный* | *ВС116-154-18* | *шт.* | *5* | *230* |
| *6* | *Розетка скрытой проводки*  | *IP44 EVRO* | *шт.* | *74* | *210* |
| *7* | *Коробка установочная под бетон с винтами 71х47* | *LEX1420572MR* | *шт.* | *149* | *45* |
|  | ***Кабельная продукция:*** |  |  |  |  |
| *8* | *Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 мм2* |  | *м* | *120* | *37* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Конструкции для прокладки кабелей*** |  |  |  |  |
| *9* | *Труба гофрированная легкого типа, без протяжки, Дн=20 мм, для электропроводки*  |  | *м* | *120* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Приборы осветительные*** |  |  |  |  |
| *10* | *Светильники люминисцентные (без ламп),* ***на высоте 9м*** | *ЛПО 4х40* | *шт.* | *228* | *2320* |
| *11* | *Лампы люминесцентные* | *ЛД-40* | *шт.* | *912* | *35* |
|  |  |  |  |  |  |