|  | Приложение № 1 к муниципальному контракту |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| «____»______________201 г. |  | «____»______________201 г. |
|  | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома |  |
|  | (наименование стройки) |  |

локальный сметный расчет

(локальная смета)

«Ремонт дворовой территории многоквартирного дома2»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 2 627,600 | тыс. руб. |
| строительных работ | 2 146,150 | тыс. руб |
| монтажных работ | 43,517 | тыс. руб |
| оборудования | 0,000 | тыс. руб |
| прочих затрат | 437,933 | тыс. руб. |
| Средcтва на оплату труда: | 185,132 | тыс. руб. |
| Трудоемкость работ: | 1 153,57 | чел.час. |
| Составлена ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014года январь 2019г. |  |  |

| № п.п. | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость в текущих ценах с НР и СП, руб. | ЗТ рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатация машин | материалы | всего | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | ЗТ машинистов, чел.-ч. |
|  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на единицу | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 43832 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРр-68-12-4 (Изп=9,82; Иэм=4,49; Изпм=9,82) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 104%*0,85 = 88% = 2 748 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 1 499 руб. | 0,069 | 8 254,25 3 835,20 | 4 419,05 769,03 | 0,00 | 8 218 | 2 602 | 1 369 520 | 0 | 243,35 41,39 | 16,79 2,86 |
| 2 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг01-01-01-041 погрузка вручную (Кпз=9,82) | 13,66 | 61,85 61,85 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8 297 | 1 056 | 5 552 0 | 0 | 0,58 0,00 | 7,92 0,00 |
| 3 | ТССЦпг03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг03-21-01-003 перевозка 3км. (Кзп=9,82; Кэм=4,49) | 13,66 | 6,30 0,00 | 6,30 0,00 | 0,00 | 386 | 0 | 386 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4 | ТЕРр68-12-7 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 43835 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРр-68-12-7 (Изп=9,82; Иэм=5,55; Изпм=9,82) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 104%*0,85 = 88% = 2 290 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 1 249 руб. | 0,6875 | 4 538,99 106,49 | 4 432,50 278,65 | 0,00 | 21 167 | 717 | 16 911 1 885 | 0 | 7,20 11,50 | 4,95 7,91 |
|  | (410-9014) | Лом асфальтобетона (т) | 68,0625 | (0,00) |  | (0,00) | (0) |  |  | (0) |  |  |
| 5 | ТССЦпг03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг 03-21-01-003 перевозка (Кэм=5,55) | 68,06 | 6,30 0,00 | 6,30 0,00 | 0,00 | 2 380 | 0 | 2 380 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 270 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-01-01-014-04 (Изп=9,82; Иэм=7,2; Изпм=9,82; Имат=2,43; Иом=2,43) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 95%*0,85 = 81% = 4 366 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8*0,85 = 34% = 1 833 руб. | 0,241 | 6 058,23 363,69 | 5 686,36 1 487,98 | 8,18 | 19 530 | 992 | 12 334 4 399 | 5 | 24,59 70,89 | 6,82 21,36 |
| 7 | ТССЦпг03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг 03-21-01-003 перевозка (Кэм=7,2) | 385,12 | 6,30 0,00 | 6,30 0,00 | 0,00 | 17 469 | 0 | 17 469 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 8 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 43851 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРр-68-14-1 (Изп=9,82; Иэм=4,15; Изпм=9,82) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 104%*0,85 = 88% = 38 653 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 21 084 руб. | 3,47 | 2 102,16 1 117,42 | 984,74 171,64 | 0,00 | 111 990 | 38 072 | 14 181 5 853 | 0 | 68,26 9,40 | 236,86 32,62 |
| 9 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг01-01-01-041 погрузка вручную (Кпз=9,82) | 34,7 | 61,85 61,85 | 0,00 0,00 | 0,00 | 21 076 | 2 682 | 14 104 0 | 0 | 0,58 0,00 | 20,13 0,00 |
| 10 | ТССЦпг03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг03-21-01-003 перевозка 3км (Кзп=9,82; Кэм=4,49) | 34,7 | 6,30 0,00 | 6,30 0,00 | 0,00 | 982 | 0 | 982 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11345 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,82; Иэм=7,44; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 9 732 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 5 228 руб. | 1,207 | 2 609,85 238,94 | 2 360,11 322,57 | 10,80 | 44 767 | 3 260 | 26 494 4 782 | 53 | 15,72 13,88 | 21,82 20,94 |
|  | (408-0122) | Песок природный для строительных работ средний ( м3) | 132,77 | (470,22) |  | (470,22) | (62 431) |  |  | (62 431) |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11348 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-04 (Изп=9,82; Иэм=7,6; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 17 123 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 9 198 руб. | 1,361 | 4 052,09 370,83 | 3 666,14 506,14 | 15,12 | 79 504 | 5 696 | 47 401 8 455 | 86 | 24,19 20,60 | 37,86 35,05 |
|  | (408-0011) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм ( м3) | 171,483 | (459,60) |  | (459,60) | (78 814) |  |  | (78 814) |  |  |
| 13 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11272 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-02-010-02 (Изп=9,82; Иэм=7,26; Изпм=9,82; Имат=5,96; Иом=5,96) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 69 000 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 37 067 руб. | 4,08 | 5 402,73 1 219,56 | 90,29 16,68 | 4 092,88 | 265 123 | 56 190 | 3 340 835 | 99 526 | 76,08 0,68 | 356,96 3,47 |
|  | (403-8021) | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ( шт.) | 408 | (285,90) |  | (285,90) | (116 647) |  |  | (116 647) |  |  |
| 14 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11272 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-02-010-02 (Изп=9,82; Иэм=7,26; Изпм=9,82; Имат=5,96; Иом=5,96) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 2 365 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 1 270 руб. | 0,14 | 5 402,73 1 219,56 | 90,29 16,68 | 4 092,88 | 9 091 | 1 925 | 116 29 | 3 415 | 76,08 0,68 | 12,25 0,12 |
|  | (403-8023) | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ( шт.) | 14 | (170,61) |  | (170,61) | (2 389) |  |  | (2 389) |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11557 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,82; Иэм=5,07; Изпм=9,82; Имат=15,56; Иом=15,56) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 143 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 77 руб. | 0,73092 | 1 630,46 0,00 | 49,63 12,96 | 1 580,83 | 18 420 | 0 | 228 118 | 17 972 | 0,00 0,66 | 0,00 0,61 |
| 16 | ТЕРр68-10-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 43826 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРр-68-10-1 (Изп=9,82; Иэм=5,48; Изпм=9,82; Имат=4,74; Иом=4,74) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 104%*0,85 = 88% = 9 877 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 5 388 руб. | 0,8771 | 70 457,36 555,11 | 4 101,88 748,40 | 65 800,37 | 313 328 | 4 782 | 19 717 6 442 | 273 564 | 29,99 29,90 | 26,30 26,23 |
| 17 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11557 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,82; Иэм=5,07; Изпм=9,82; Имат=15,56; Иом=15,56) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 95 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 51 руб. | 0,48728 | 1 630,46 0,00 | 49,63 12,96 | 1 580,83 | 12 279 | 0 | 152 79 | 11 981 | 0,00 0,66 | 0,00 0,40 |
| 18 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11489 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-020-01 (Изп=9,82; Иэм=5,46; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 20 259 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 10 883 руб. | 1,2182 | 73 800,97 698,59 | 2 648,86 476,81 | 70 453,52 | 413 810 | 9 614 | 22 026 7 129 | 351 028 | 38,30 19,08 | 53,66 29,05 |
| 19 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: 27-06-021-04 добавить 1см (Кпз=2) Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11503 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-021-01 (Изп=9,82; Иэм=4,07; Изпм=9,82; Имат=4,08; Иом=4,08) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 59 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 32 руб. | 1,2182 | 8 791,61 1,64 | 3,10 0,00 | 8 786,87 | 87 522 | 49 | 37 0 | 87 345 | 0,09 0,00 | 0,12 0,00 |
| 20 | ТЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11665 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-08-001-11 (Изп=9,82; Иэм=7,1; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 975 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 524 руб. | 0,051 | 3 614,58 747,53 | 2 823,85 592,76 | 43,20 | 3 217 | 432 | 1 278 373 | 8 | 48,29 26,09 | 2,83 1,66 |
|  | (408-0011) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм ( м3) | 6,417 | (459,60) |  | (459,60) | (2 949) |  |  | (2 949) |  |  |
| ИТОГИ по Разделу 1: |
| Прямые затраты по разделу в базовых ценах | 274 086 | 16 399 | 67 525 4 165 | 184 183 |  | 805,27 182,28 |
| Кроме того, в текущих ценах | 263 230 | 0 | 0 0 | 263 230 |  | 0,00 0,00 |
| Основные материалы | 263 230 |  |  | 263 230 |  |  |
| Прямые затраты по разделу в текущих ценах | 1 448 718 | 128 069 | 206 457 40 899 | 1 108 213 |  | 805,27 182,28 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | 263 230 |  |  | 263 230 |  |  |
| Всего в текущих ценах по Разделу 1: | 1 721 786 | 128 069 | 206 457 40 899 | 1 108 213 |  | 805,27 182,28 |
| Раздел 2: |
| 21 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 270 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-01-01-014-04 (Изп=9,82; Иэм=7,2; Изпм=9,82; Имат=2,43; Иом=2,43) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 95%*0,85 = 81% = 255 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8*0,85 = 34% = 107 руб. | 0,014 | 6 058,23 363,69 | 5 686,36 1 487,98 | 8,18 | 1 141 | 59 | 720 255 | 0 | 24,59 70,89 | 0,40 1,24 |
| 22 | ТССЦпг03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг 03-21-01-003 перевозка (Кэм=7,2) | 22,4 | 6,30 0,00 | 6,30 0,00 | 0,00 | 1 016 | 0 | 1 016 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11345 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,82; Иэм=7,44; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 1 140 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 613 руб. | 0,1409 | 2 609,85 238,94 | 2 360,11 322,57 | 10,80 | 5 239 | 383 | 3 095 560 | 8 | 15,72 13,88 | 2,55 2,44 |
|  | (408-0122) | Песок природный для строительных работ средний ( м3) | 15,499 | (470,22) |  | (470,22) | (7 288) |  |  | (7 288) |  |  |
| 24 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11348 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-04 (Изп=9,82; Иэм=7,6; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 891 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 478 руб. | 0,0705 | 4 052,09 370,83 | 3 666,14 506,14 | 15,12 | 4 123 | 295 | 2 455 442 | 4 | 24,19 20,60 | 1,96 1,82 |
|  | (408-0011) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм ( м3) | 8,882 | (459,60) |  | (459,60) | (4 082) |  |  | (4 082) |  |  |
| 25 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11272 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-02-010-02 (Изп=9,82; Иэм=7,26; Изпм=9,82; Имат=5,96; Иом=5,96) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 28 410 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 15 261 руб. | 1,68 | 5 402,73 1 219,56 | 90,29 16,68 | 4 092,88 | 109 167 | 23 136 | 1 379 344 | 40 981 | 76,08 0,68 | 146,98 1,43 |
|  | (403-8023) | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ( шт.) | 168 | (170,61) |  | (170,61) | (28 662) |  |  | (28 662) |  |  |
| 26 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11346 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-02 (Изп=9,82; Иэм=7,41; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 273 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 146 руб. | 0,0328 | 2 724,25 238,94 | 2 470,19 341,37 | 15,12 | 1 255 | 88 | 748 137 | 0 | 15,72 14,81 | 0,59 0,61 |
|  | (408-0164) | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 очень мелкий ( м3) | 3,608 | (420,62) |  | (420,62) | (1 518) |  |  | (1 518) |  |  |
| 27 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11345 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,82; Иэм=7,44; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 261 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 140 руб. | 0,032 | 2 609,85 238,94 | 2 360,11 322,57 | 10,80 | 1 188 | 88 | 699 128 | 0 | 15,72 13,88 | 0,58 0,56 |
|  | (407-0027) | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % ( м3) | 3,52 | (4 233,27) |  | (4 233,27) | (14 901) |  |  | (14 901) |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. (10 м2) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11633 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-07-005-01 (Изп=9,82; Иэм=7,7; Изпм=9,82; Имат=6,44; Иом=6,44) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 19 796 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 10 634 руб. | 7,6 | 209,09 189,32 | 15,84 1,18 | 3,93 | 48 030 | 16 252 | 1 155 108 | 193 | 10,50 0,06 | 91,81 0,61 |
|  | (403-1775) | Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200х100х70 мм, марка 500, серая ( м2) | 77,52 | (658,97) |  | (658,97) | (51 083) |  |  | (51 083) |  |  |
| 29 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (100 м2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 22587 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-47-01-046-04 (Изп=9,82; Изпм=9,82; Имат=8,28; Иом=8,28) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 115%*0,85 = 98% = 4 408 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 90%*0,8*0,85 = 61% = 2 744 руб. | 0,76 | 1 431,90 602,40 | 0,00 0,00 | 829,50 | 16 866 | 4 498 | 0 0 | 5 216 | 40,00 0,00 | 30,40 0,00 |
| ИТОГИ по Разделу 2: |
| Прямые затраты по разделу в базовых ценах | 14 491 | 4 562 | 2 390 201 | 7 539 |  | 275,27 8,71 |
| Кроме того, в текущих ценах | 107 534 | 0 | 0 0 | 107 534 |  | 0,00 0,00 |
| Основные материалы | 107 534 |  |  | 107 534 |  |  |
| Прямые затраты по разделу в текущих ценах | 210 002 | 44 799 | 11 267 1 974 | 153 936 |  | 275,27 8,71 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | 107 534 |  |  | 107 534 |  |  |
| Всего в текущих ценах по Разделу 2: | 295 559 | 44 799 | 11 267 1 974 | 153 936 |  | 275,27 8,71 |
| Раздел 3: |
| 30 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 15248 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-33-04-042-01 (Изп=9,82; Иэм=5,08; Изпм=9,82) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 105%*0,85 = 89% = 402 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8*0,85 = 41% = 185 руб. | 2 | 93,45 13,93 | 79,52 9,24 | 0,00 | 1 670 | 275 | 808 177 | 0 | 0,81 0,44 | 1,62 0,88 |
| 31 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг01-01-01-003 погрузка ж/би (Кпз=5,08) | 1,6 | 15,76 0,00 | 15,76 0,00 | 0,00 | 128 | 19 | 60 12 | 0 | 0,14 0,07 | 0,22 0,11 |
| 32 | ТССЦпг03-01-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг03-01-01-003 (Кзп=9,82; Кэм=5,08) | 1,6 | 10,47 0,00 | 10,47 0,00 | 0,00 | 85 | 0 | 85 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 33 | ТЕР10-01-059-01 прим. | Установка скамьи (100 шт. изделий) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 6159 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-10-01-059-01 (Изп=9,82; Иэм=6,03; Изпм=9,82; Имат=3,07; Иом=3,07) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 118%*0,85 = 100% = 805 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 63%*0,8*0,85 = 43% = 347 руб. | 0,06 | 3 400,94 1 142,28 | 368,42 42,44 | 1 890,24 | 2 444 | 776 | 169 29 | 347 | 75,15 1,73 | 5,19 0,13 |
|  | (116-0076) | Скамья на железобетонных ножках ( шт.) | 6 | (8 581,00) |  | (8 581,00) | (51 486) |  |  | (51 486) |  |  |
| ИТОГИ по Разделу 3: |
| Прямые затраты по разделу в базовых ценах | 620 | 126 | 332 33 | 113 |  | 7,03 1,12 |
| Кроме того, в текущих ценах | 51 486 | 0 | 0 0 | 51 486 |  | 0,00 0,00 |
| Основные материалы | 51 486 |  |  | 51 486 |  |  |
| Прямые затраты по разделу в текущих ценах | 54 074 | 1 070 | 1 122 218 | 51 833 |  | 7,03 1,12 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | 51 486 |  |  | 51 486 |  |  |
| Всего в текущих ценах по Разделу 3: | 55 813 | 1 070 | 1 122 218 | 51 833 |  | 7,03 1,12 |
| Раздел 4: |
| 34 | ТЕР01-01-014-04 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 270 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-01-01-014-04 (Изп=9,82; Иэм=7,2; Изпм=9,82; Имат=2,43; Иом=2,43) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 95%*0,85 = 81% = 72 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 50%*0,8*0,85 = 34% = 30 руб. | 0,0038 | 6 058,23 363,69 | 5 686,36 1 487,98 | 8,18 | 316 | 20 | 194 69 | 0 | 24,59 70,89 | 0,11 0,34 |
| 35 | ТССЦпг03-21-01-003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (1 т груза) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: ТССЦпг 03-21-01-003 перевозка (Кэм=7,2) | 5,92 | 6,30 0,00 | 6,30 0,00 | 0,00 | 269 | 0 | 269 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 36 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11345 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-01 (Изп=9,82; Иэм=7,44; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 214 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 115 руб. | 0,0263 | 2 609,85 238,94 | 2 360,11 322,57 | 10,80 | 978 | 69 | 580 108 | 0 | 15,72 13,88 | 0,48 0,46 |
|  | (408-0122) | Песок природный для строительных работ средний ( м3) | 2,89 | (470,22) |  | (470,22) | (1 359) |  |  | (1 359) |  |  |
| 37 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11348 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-04-001-04 (Изп=9,82; Иэм=7,6; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 333 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 179 руб. | 0,0264 | 4 052,09 370,83 | 3 666,14 506,14 | 15,12 | 1 540 | 108 | 920 167 | 0 | 24,19 20,60 | 0,73 0,68 |
|  | (408-0007) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ( м3) | 3,322 | (621,36) |  | (621,36) | (2 064) |  |  | (2 064) |  |  |
| 38 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11557 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-026-01 (Изп=9,82; Иэм=5,07; Изпм=9,82; Имат=15,56; Иом=15,56) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 0 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 0 руб. | 0,0105 | 1 630,46 0,00 | 49,63 12,96 | 1 580,83 | 270 | 0 | 5 0 | 265 | 0,00 0,66 | 0,00 0,01 |
| 39 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11489 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-020-01 (Изп=9,82; Иэм=5,46; Изпм=9,82; Имат=4,09; Иом=4,09) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 285 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 153 руб. | 0,0175 | 73 800,97 698,59 | 2 648,86 476,81 | 70 453,52 | 5 935 | 137 | 317 98 | 5 043 | 38,30 19,08 | 0,77 0,42 |
| 40 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) 27-06-021-04 добавить 1см (Кпз=2) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 11503 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-27-06-021-01 (Изп=9,82; Иэм=4,07; Изпм=9,82; Имат=4,08; Иом=4,08) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 142%*0,85 = 121% = 0 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 95%*0,8*0,85 = 65% = 0 руб. | 0,0175 | 8 791,61 1,64 | 3,10 0,00 | 8 786,87 | 1 257 | 0 | 0 0 | 1 257 | 0,09 0,00 | 0,00 0,00 |
| 41 | ТЕР07-01-054-02 прим. | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м (100 м ограды) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Т. ч. 4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 (Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 5080 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕР-07-01-054-02 (Изп=9,82; Иэм=7,18; Изпм=9,82; Имат=8,17; Иом=8,17) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 130%*0,85 = 111% = 3 194 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 85%*0,8*0,85 = 58% = 1 669 руб. | 0,1 | 6 507,14 1 665,40 | 4 557,02 811,65 | 284,72 | 11 070 | 1 885 | 4 093 992 | 229 | 99,19 33,21 | 11,41 4,15 |
|  | (403-0381) | Панели оград глухие ОКП ( шт.) | 5 | (9 586,81) |  | (9 586,81) | (47 934) |  |  | (47 934) |  |  |
| 42 | ТЕРм37-01-001-01 прим. | Монтаж оборудования 0,03 т (1 шт.) ИНДЕКС К СТРОКЕ: 38593 РЦЦС ЛО (2014) 01/19 ТЕРм-37-01-001-01 (Изп=9,82; Иэм=5,29; Изпм=9,82; Имат=5,94; Иом=5,94) НР и СП: Накладные расходы в тц от ФОТ = 80%*0,85 = 68% = 6 103 руб. Сметная прибыль в тц от ФОТ = 60%*0,8 = 48% = 4 308 руб. | 3 | 602,39 304,68 | 42,96 0,00 | 254,75 | 24 606 | 8 975 | 682 0 | 4 538 | 17,50 0,00 | 52,50 0,00 |
|  | (цена поставщика) | Бак мусорный 0,75м3 ( шт.) 7200/1,2*1,02*1,03 | 3 | (6 303,60) |  | (6 303,60) | (18 911) |  |  | (18 911) |  |  |
| ИТОГИ по Разделу 4: |
| Прямые затраты по разделу в базовых ценах | 4 743 | 1 140 | 1 253 146 | 2 350 |  | 66,00 6,06 |
| Кроме того, в текущих ценах | 70 268 | 0 | 0 0 | 70 268 |  | 0,00 0,00 |
| Основные материалы | 70 268 |  |  | 70 268 |  |  |
| Прямые затраты по разделу в текущих ценах | 99 854 | 11 194 | 7 060 1 434 | 81 600 |  | 66,00 6,06 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | 70 268 |  |  | 70 268 |  |  |
| Всего в текущих ценах по Разделу 4: | 116 509 | 11 194 | 7 060 1 434 | 81 600 |  | 66,00 6,06 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ, РУБ. |
| Прямые затраты по смете в базовых ценах | 293 940 | 22 227 | 71 500 4 545 | 194 185 |  | 1 153,57 198,17 |
| Кроме того, в текущих ценах | 492 518 | 0 | 0 0 | 492 518 |  | 0,00 0,00 |
| Основные материалы | 492 518 |  |  | 492 518 |  |  |
| Прямые затраты по смете в текущих ценах | 1 812 648 | 185 132 | 225 906 44 525 | 1 395 582 |  | 1 153,57 198,17 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Основные материалы | 492 518 |  |  | 492 518 |  |  |
| Итого по смете с НР и СП в текущих ценах | 2 189 667 | 185 132 | 225 906 44 525 | 1 395 582 |  | 1 153,57 198,17 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 244 527 | 197 567 | 46 960 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 132 492 | 107 639 | 24 853 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО ВИДАМ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы | 371 915 | 46 173 | 52 178 14 700 | 273 564 |  | 284,90 69,62 |
|  | 371 915 | 46 173 | 52 178 14 700 | 273 564 |  | 284,90 69,62 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | 82 788 | 62 796 | 19 992 |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 104% | 53 568 | 40 632 | 12 936 |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8) 60% | 29 220 | 22 164 | 7 056 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы и перевозка грузов | 52 088 | 3 757 | 42 303 12 | 0 |  | 28,27 0,11 |
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | 30 954 | 3 757 | 21 169 12 | 0 |  | 28,27 0,11 |
|  | 52 088 | 3 757 | 42 303 12 | 0 |  | 28,27 0,11 |
| Материал | 492 518 |  |  | 492 518 |  |  |
| Строительные работы | 881 932 | 126 227 | 130 743 29 813 | 624 962 |  | 787,90 128,44 |
| Земляные работы | 14 324 | 1 071 | 13 248 4 723 | 5 |  | 7,33 22,94 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | 6 663 | 1 231 | 5 432 |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 95% | 4 693 | 867 | 3 826 |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 50% | 1 970 | 364 | 1 606 |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 849 312 | 117 722 | 112 425 23 892 | 619 165 |  | 731,95 100,34 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | 263 403 | 218 961 | 44 442 |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 142% | 171 354 | 142 443 | 28 911 |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 95% | 92 049 | 76 518 | 15 531 |  |  |  |
| Озеленение | 9 714 | 4 498 | 0 0 | 5 216 |  | 30,40 0,00 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | 7 152 | 7 152 |  |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 115% | 4 408 | 4 408 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 90% | 2 744 | 2 744 |  |  |  |  |
| Линии электропередачи | 1 083 | 275 | 808 177 | 0 |  | 1,62 0,88 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | 587 | 358 | 229 |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 105% | 402 | 245 | 157 |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 60% | 185 | 113 | 72 |  |  |  |
| Деревянные конструкции | 1 292 | 776 | 169 29 | 347 |  | 5,19 0,13 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | 1 152 | 1 110 | 42 |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 118% | 805 | 776 | 29 |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 63% | 347 | 334 | 13 |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 6 207 | 1 885 | 4 093 992 | 229 |  | 11,41 4,15 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | 4 863 | 3 187 | 1 676 |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 130% | 3 194 | 2 093 | 1 101 |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8*0,85) 85% | 1 669 | 1 094 | 575 |  |  |  |
| Монтажные работы | 14 195 | 8 975 | 682 0 | 4 538 |  | 52,50 0,00 |
| Оборудование общего назначения | 14 195 | 8 975 | 682 0 | 4 538 |  | 52,50 0,00 |
| Накладные расходы и сметная прибыль | 10 411 | 10 411 |  |  |  |  |
| Накладные расходы от ФОТ (k = 0,85) 80% | 6 103 | 6 103 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (k = 0,8) 60% | 4 308 | 4 308 |  |  |  |  |
| Концовки в текущих ценах по смете |
| НДС (20%) | 437 933 |  |  |  |  |  |
| Всего в текущих ценах по смете | 2 627 600 | 185 132 | 225 906 44 525 | 1 395 582 |  | 1 153,57 198,17 |
| Понижающий коэффициент 0,75028550217 |
| ВСЕГО по смете с учетом понижающего коэффициента 1 970 699,90 |
| В т.ч НДС 20% 328449,98 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | // |