**Приложение №3**

**к договору №10082019 от «10» августа 2019 г.**

**Расчет цены договора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж стен из ГКЛ с обратной стороны экранов на 3 этаже | | | | |
| Работа | | | | |
| Виды работ | ед.изм. | цена | кол-во | Сумма |
| Устройство стен из ГКЛ по каркасу из профилей шагом 600мм 2 слоя | м2 | 854 | 39,06 | **33365,05** |
| Устройство стен из ГКЛ по каркасу из профилей шагом 600мм 1 слой | м2 | 683 | 19,53 | **13346,02** |
| Монтаж металлическогонащельника | м.п. | 42,7 | 6 | **256,26** |
| Монтаж вентиляционных решеток пластиковых | шт | 239 | 21 | **5022,70** |
| **Отделка стен** |  | 0 |  |  |
| Заделка стыков ГКЛ серпянкой | м.п. | 42,7 | 70 | **2989,70** |
| Стеклохолст | м2 | 239 | 58,6 | **14015,71** |
| Шпатлевка стен 2 слоя | м2 | 359 | 58,6 | **21023,57** |
| Грунтовка 1 слой | м2 | 32 | 58,6 | **1877,10** |
| Окраска стен | м2 | 128 | 58,6 | **7508,42** |
| Материалы | | | | |
| Наименование | ед.изм. | цена | кол-во | Сумма |
| Лист ГКЛ 2500\*1200\*12,5 | шт | 205 | 33 | **6765,26** |
| Профиль направляющий (ПН-4) Премиум 28х27x3000 мм, 0.6 мм | шт | 76,9 | 15 | **1153,17** |
| Профиль стоечный (ПС-6) Премиум 60х27x3000 мм, 0.6 мм | шт | 162 | 40 | **6491,92** |
| Подвесы | шт | 6,83 | 80 | **546,69** |
| Грунтовка 10л. | шт | 239 | 1 | **239,18** |
| Углы малярные | шт | 34,2 | 12 | **410,02** |
| Волма ШОВ | шт | 222 | 2 | **444,18** |
| Шпаклевка финишная Knaufrotbandpasta 18кг | шт | 1110 | 4 | **4441,84** |
| Решетки вентиляционные пластиковые | шт | 214 | 21 | **4484,55** |
| Серпянка Axton 45 мм х 75 м | шт | 154 | 1 | **153,76** |
| Стеклохолст 1\*50 | шт | 718 | 2 | **1435,06** |
| Клей для стеклообоев | шт | 683 | 4 | **2733,44** |
| Краска 14кг | шт | 1708 | 2 | **3416,80** |
|  |  |  |  |  |
| Монтаж стены из ГКЛ на 2 этаже (короб под металлическую ферму) | | | | |
| Работа | | | | |
| Виды работ | ед.изм. | цена | кол-во | Сумма |
| Устройство стен из ГКЛ по каркасу из профилей шагом 600мм | м2 | 683 | 25,2 | **17220,67** |
| Монтаж лючка металлического | шт | 598 | 1 | **597,94** |
| **Отделка стен** |  | 0 |  |  |
| Заделка стыков ГКЛ серпянкой | м.п. | 42,7 | 30 | **1281,30** |
| Стеклохолст | м2 | 239 | 25,2 | **6027,24** |
| Шпатлевка стен 2 слоя | м2 | 359 | 25,2 | **9040,85** |
| Грунтовка 1 слой | м2 | 32 | 25,2 | **807,22** |
| Окраска стен | м2 | 128 | 25,2 | **3228,88** |
| Материалы | | | | |
| Наименование | ед.изм. | цена | кол-во | Сумма |
| Лист ГКЛ 2500\*1200\*12,5 | шт | 205 | 9 | **1845,07** |
| Профиль направляющий (ПН-4) Премиум 75х40x3000 мм, 0.6 мм | шт | 226 | 4 | **905,45** |
| Профиль стоечный (ПС-6) Премиум 75х50x3000 мм, 0.6 мм | шт | 128 | 15 | **1921,95** |
| Грунтовка 10л. | шт | 239 | 1 | **239,18** |
| Углы малярные | шт | 34,2 | 8 | **273,34** |
| Волма ШОВ | шт | 222 | 1 | **222,09** |
| Шпаклевка финишная Knaufrotbandpasta 18кг | шт | 1110 | 2 | **2220,92** |
| Лючок металлический | шт | 1708 | 1 | **1708,40** |
| Серпянка Axton 45 мм х 75 м | шт | 154 | 1 | **153,76** |
| Стеклохолст 1\*50 | шт | 718 | 1 | **717,53** |
| Клей для стеклообоев | шт | 683 | 2 | **1366,72** |
| Краска 14кг | шт | 1708 | 1 | **1708,40** |
|  |  |  |  |  |
| Монтаж отдельных керамогранитных плит | | | | |
| Работа | | | | |
| Виды работ | ед.изм. | цена | кол-во | Сумма |
| Демонтаж плит 1200\*600мм | шт | 384 | 25 | **9609,75** |
| Зачистка плиточного клея в местах демонтажа | шт | 384 | 25 | **9609,75** |
| Грунтовка | м2 | 32 | 18 | **576,59** |
| Монтаж плит керамогранитных 1200\*600мм | шт | 1025 | 25 | **25626,00** |
| Материалы | | | | |
| Наименование | ед.изм. | цена | кол-во | Сумма |
| Клей плиточный UNIS | шт | 196 | 12,00 | **2357,59** |
| Грунтовка 10л. | шт | 239 | 1,00 | **239,18** |
| Затирка Keracolor FF | шт | 203 | 3 | **609,90** |
|  |  |  |  |  |
| Монтаж ограждений в гараже | | | | |
| Виды работ | ед.изм. | цена | кол-во | Сумма |
| Монтаж 3D забора | м.п. | 2136 | 8 | **17084,00** |
| Монтаж калитки | шт | 2819 | 2 | **5637,72** |
| Монтаж сетки Штрек | м.п. | 1068 | 10 | **10677,50** |
| Материалы | | | | |
| Наименование | ед.изм. | цена | кол-во | Сумма |
| Петли стальные | шт | 214 | 4,00 | **854,20** |
| Угол 50\*50\*5 | м.п. | 256 | 3,00 | **768,78** |
| Анкерный болт 10\*120 | шт | 51,3 | 28,00 | **1435,06** |
| Болт 8\*80 | шт | 38,4 | 12,00 | **461,27** |
| Гайка 8 | шт | 21,4 | 12,00 | **256,26** |
| Сетка Штрек | м2 | 128 | 20,00 | **2562,60** |
| Проволка вязальная | шт | 769 | 1 | **768,78** |
| Итого затраты на работу и материальную часть | | | | 272742,22 |
| Транспортные расходы 7% | | | | 19091,96 |
| Накладные расходы 3% | | | | 8182,27 |
| Всего затрат | | | | **300016,44** |

**Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **Акционерное общество «СарАэро-Инвест»**  Юридический адрес:  410532, Саратовская область, Саратовский район, село Сабуровка, территория аэропорта Гагарин, ЗД 1В, этаж 3, каб. 3.18.4.  Почтовый адрес: 410532, Саратовская область, Саратовский район, село Сабуровка, территория аэропорта Гагарин, ЗД 1В, этаж 3, каб. 3.18.4.  ИНН/КПП 6450079058/643201001  р/с 40702810934244432476 в Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  БИК 044525060  к/с 30101810500000000060  ОГРН 1136450010950  Тел. (8452) 44-44-46 доб. 1912 | **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИУМСТРОЙ»**  Юридический адрес:  443051, Россия, Самарская область, г.Самара, ул. Олимпийская, 57Г, комната 5  Фактический адрес:413864, Россия, Саратовская область, г.Балаково, ул. 30 лет Победы, д.38, кв.88  ОГРН1186313027922  ИНН6312184114  КПП631201001 |
| Исполнительный директор  АО «СарАэро-Инвест»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **А.С. Жамкин /**  М.п. | Директор ООО «ТРИУМФСТРОЙ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ С.А. Урусов /**  М.п. |