## Лист1
1 | слив воды из системы хвс |  |  | 3000
2 | слив воды из системы гвс |  |  | 3000 |  | 135800 | 0
| слив воды из системы отопления |  |  | 3000
3 | организация слива хвс |  |  | 2300
| тройник 50/25/50 | шт | 1
| муфта 25/¾" нар | шт | 1
| кран шар ¾" вн/нар ручка | шт | 1
4 | подключение к сети хвс (внутреняя) |  |  | 2400
| кран шар 1¼" вн/нар ручка | шт | 1
| ниппель 1¼" | шт | 1
| обр клапан 1¼" | шт | 1
| американка 40/1¼" нар | шт | 1
5 | подключение фильтра грубой очистки 1¼" |  |  | 2000
| американка 40/1¼" нар | шт | 2
| фильтр промывной 1¼" с монометром | шт | 1
6 | обвязка бойлера 300л |  |  | 12000
| труба 32 арм | м | 2
| кран шар 1" вн ручка | шт | 2
| американка 32/1" нар | шт | 4
| муфта 32/1" нар | шт | 2
| удленитель ¾" 100мм | шт | 1
| угол ¾" вн | шт | 2
| ниппель ¾" | шт | 3
| тройник 40/32/40 | шт | 1
| угол 32 90⁰ | шт | 8
| угол 32 45⁰ | шт | 2
| муфта 32 | шт | 1
| переход 1"/¾" вн/нар | шт | 2
| кран шар ¾" вн/нар ручка | шт | 1
| муфта ¾" | шт | 1
| предохранительный клапан 10 бар ½" | шт | 1
| ниппель ½ | шт | 1
7 | обвязка бойлеров 300л |  |  | 12000
| труба 32 арм | м | 2
| кран шар 1" вн ручка | шт | 2
| американка 32/1" нар | шт | 4
| муфта 32/1" нар | шт | 2
| удленитель ¾" 100мм | шт | 1
| угол ¾" вн | шт | 2
| ниппель ¾" | шт | 3
| тройник 40/32/40 | шт | 1
| угол 32 90⁰ | шт | 8
| угол 32 45⁰ | шт | 2
| муфта 32 | шт | 1
| переход 1"/¾" вн/нар | шт | 2
| тройник 40 | шт | 1
| переход 40/32 фитинг/труба | шт | 2
| кран шар ¾" вн/нар ручка | шт | 1
| муфта ¾" | шт | 1
| предохранительный клапан 10 бар ½" | шт | 1
| ниппель ½ | шт | 1
8 | обвязка бойлера 400л |  |  | 15000
| труба 40 арм | м | 4
| американка 40/1¼" нар | шт | 4
| муфта 40/1¼ нар | шт | 2
| муфта 1¼" | шт | 2
| угол 40 90⁰ | шт | 8
| угол 40 45⁰ | шт | 2
| муфта 40 | шт | 2
| кран шар 1¼" вн ручка | шт | 2
| тройник 40 | шт | 1
| ниппель 1¼" | шт | 2
| кран шар ¾" вн/нар ручка | шт | 1
| ниппель ¾" | шт | 1
| муфта ¾" | шт | 1
| предохранительный клапан 10 бар ½" | шт | 1
| ниппель ½ | шт | 1
9 | прокладка трубы пп гвс 40мм |  |  | 20000
| труба 40 арм | м | 50
| угол 40 90⁰ | шт | 30
| муфта 40 | шт | 35
| угол 40 45⁰ | шт | 10
| хомут мет 40 | шт | 75
| шпилька 8 | м | 15
| переход 40/32 труба/труба | шт | 1
| компенсатор пп 40 | шт | 4
10 | организация воздухоотвода/слива |  |  | 2000
| тройник 40/25/40 | шт | 1
| труба 25 арм | м | 2
| кран шар ¾" вн ручка | шт | 1
| американка 25/¾ нар | шт | 1
| муфта 25/¾" нар | шт | 1
| угол 25 90⁰ | шт | 8
| угол 25 45⁰ | шт | 2
| муфта 25 | шт | 2
| переход канализ 32/25 резин | шт | 1
11 | подключение к сети гвс 1¼" (внутреняя) |  |  | 2400
| кран шар 1¼" вн/нар ручка | шт | 1
| ниппель 1¼" | шт | 1
| обр клапан 1¼" | шт | 1
| американка 40/1¼" нар | шт | 1
| муфта 40/1¼ нар | шт | 1
12 | отвод 40/32 |  |  | 1450
| тройник 40 | шт | 1
| переход 40/32 фитинг/труба | шт | 1
| американка 32/1" нар | шт | 1
| муфта 32/1" нар | ш | 1
| кран шар 1" вн ручка | шт | 1
13 | отвод 40/32 с подкл к металлопластику 26мм |  |  | 2250
| тройник 40 | шт | 1
| переход 40/32 фитинг/труба | шт | 1
| американка 32/1" нар | шт | 2
| муфта 32/1" нар | шт | 1
| переход 1"/26мп вн | шт | 1
| кран шар 1" вн ручка | шт | 1
14 | отвод 40 |  |  | 1500
| тройник 40 | шт | 1
| американка 40/1¼" нар | шт | 1
| муфта 40/1¼ нар | шт | 1
| кран шар 1¼" вн ручка | шт | 1
15 | отвод 40/40/32 |  |  | 1650
| тройник 40 | шт | 1
| переход 40/32 фитинг/труба | шт | 1
| американка 40/1¼" нар | шт | 1
| муфта 40/1¼ нар | шт | 1
| кран шар 1¼" вн ручка | шт | 1
16 | кран шар 1"/32 (отвод) |  |  | 1000
| кран шар 1" вн ручка | шт | 1
| американка 32/1" нар | шт | 1
| муфта 32/1" нар | шт | 1
17 | кран шар 1"/32 (отвод) |  |  | 1000
| кран шар 1" вн ручка | шт | 1
| американка 32/1" нар | шт | 1
| муфта 32/1" нар | шт | 1
18 | подключение фильтра промывного 1" с маном |  |  | 2100
| американка 40/1¼" нар | шт | 2
| фильтр промывной 1" с монометром | шт | 1
| переход 1¼/1 вн/нар | шт | 2
19 | кран шар 1¼" |  |  | 1200
| кран шар 1¼" вн ручка | шт | 1
| муфта 40/1¼ нар | шт | 1
| американка 40/1¼" нар | шт | 1
20 | подключение фильтра промывного 1" с маном |  |  | 2100
| американка 40/1¼" нар | шт | 2
| фильтр промывной 1" с монометром | шт | 1
| переход 1¼/1 вн/нар | шт | 2
21 | подключение фильтра промывного 1" с маном |  |  | 1500
| американка 32/1" нар | шт | 2
| фильтр промывной 1" с монометром | шт | 1
22 | отвод 32 с подкл к металлопластику 26мм |  |  | 2000
| тройник 32 | шт | 1
| труба 32 арм | м | 2
| американка 32/1" нар | шт | 2
| муфта 32/1" нар | шт | 1
| переход 1"/26мп вн | шт | 1
| кран шар 1" вн ручка | шт | 1
23 | прокладка трубы 32 пп |  |  | 3000
| труба 32 арм | м | 10
| угол 32 90⁰ | шт | 20
| муфта 32 | шт | 8
| угол 32 45⁰ | шт | 4
| хомут мет 32 | шт | 15
24 | переход пп 40 мп 32мм |  |  | 1000
| переход 1¼/32мп вн | шт | 1
| американка 40/1¼" нар | шт | 1
25 | переход пп 40 мп 32мм |  |  | 1000
| переход 1¼/32мп вн | шт | 1
| американка 40/1¼" нар | шт | 1
26 | отвод 32 с подкл к металлопластику 26мм |  |  | 2000
| тройник 32 | шт | 1
| кран шар 1" вн ручка | шт | 1
| американка 32/1" нар | шт | 2
| муфта 32/1" нар | шт | 1
| переход 1"/26мп вн | шт | 1
27 | подключение пп 32 мп 26мм |  |  | 800
| переход 1"/26мп вн | шт | 1
| американка 32/1" нар | шт | 1
28 | замена узла металлопластика на пп 40мп/50пп |  |  | 2500
| труба 50 арм | м | 1
| угол 50 90⁰ | шт | 2
| переход 1½"/40мп вн | шт | 2
| американка 50/1½" нар | шт | 2
29 | замена узла металлопластика на пп 40мп/50пп |  |  | 2500
| труба 50 арм | м | 1
| угол 50 90⁰ | шт | 2
| переход 1½"/40мп вн | шт | 2
| американка 50/1½" нар | шт | 2
30 | замена узла металлопластика на пп 50мп/63пп |  |  | 3000
| труба 63 арм | м | 2
| угол 63 90⁰ | шт | 4
| переход 2"/50мп вн | шт | 2
| американка 63/2" нар | шт | 2
31 | демонтаж бойлер 300л |  |  | 2000
32 | демонтаж бойлер 300л |  |  | 2000
33 | демонтаж бойлер 400л |  |  | 2500
34 | демонтаж трубопровода 32-50мм 53м |  |  | 2650
35 | расширение отверстий 3шт |  |  | 600
36 | выезд на замеры и согласования 3шт |  |  | 2100
37 | заделка отверстий 100*100мм пеной 3 шт |  |  | 300
38 | опресовка 14 атм |  |  | 3000
39 | вывоз мусора 1 газель с погрузкой |  |  | 4000
| мешок для мусора | шт | 20
| доставка материала |  |  | 4000
| нить уплотнительная "Рекорд" 50м | шт | 10
| перчатки хб | пара | 10
| бур 10мм sds+ 160мм | шт | 2
| дюбель 10*60 200шт | упак | 1
| фум лента | шт | 2
| ведро пластиковое 12л | шт | 2
| тройник 50/25/50 | шт | 1 | 2
| муфта 25/¾" нар | шт | 2 | 3
| кран шар ¾" вн/нар ручка | шт | 4 | 6
| кран шар 1¼" вн/нар ручка | шт | 2 | 3
| ниппель 1¼" | шт | 4 | 6
| обр клапан 1¼" | шт | 2 | 2
| американка 40/1¼" нар | шт | 17 | 21
| фильтр промывной 1¼" с монометром | шт | 1 | 1
| труба 32 арм | м | 16 | 20
| кран шар 1" вн ручка | шт | 9 | 11
| американка 32/1" нар | шт | 19 | 24
| муфта 32/1" нар | шт | 11 | 13
| удленитель ¾" 100мм | шт | 2 | 3
| угол ¾" вн | шт | 4 | 5
| ниппель ¾" | шт | 7 | 9
| тройник 40/32/40 | шт | 2 | 3
| угол 32 90⁰ | шт | 36 | 45
| угол 32 45⁰ | шт | 8 | 10
| муфта 32 | шт | 10 | 15
| переход 1"/¾" вн/нар | шт | 4 | 5
| муфта ¾" | шт | 3 | 4
| предохранительный клапан 10 бар ½" | шт | 3 | 3
| ниппель ½ | шт | 2 | 2
| тройник 40 | шт | 6 | 8
| переход 40/32 фитинг/труба | шт | 5 | 8
| труба 40 арм | м | 54 | 60
| муфта 40/1¼ нар | шт | 6 | 8
| муфта 1¼" | шт | 2 | 4
| угол 40 90⁰ | шт | 38 | 50
| угол 40 45⁰ | шт | 10 | 15
| муфта 40 | шт | 37 | 37
| кран шар 1¼" вн ручка | шт | 5 | 6
| хомут мет 40 | шт | 75 | 90
| шпилька 8 | м | 15 | 20
| переход 40/32 труба/труба | шт | 1 | 2
| компенсатор пп 40 | шт | 4 | 4
| тройник 40/25/40 | шт | 1 | 2
| труба 25 арм | м | 2 | 4
| кран шар ¾" вн ручка | шт | 1 | 2
| американка 25/¾ нар | шт | 1 | 2
| угол 25 90⁰ | шт | 8 | 10
| угол 25 45⁰ | шт | 2 | 2
| муфта 25 | шт | 2 | 2
| переход канализ 32/25 резин | шт | 1 | 1
| переход 1"/26мп вн | шт | 4 | 6
| фильтр промывной 1" с монометром | шт | 3 | 3
| переход 1¼/1 вн/нар | шт | 4 | 6
| тройник 32 | шт | 2 | 3
| хомут мет 32 | шт | 15 | 20
| переход 1¼/32мп вн | шт | 2 | 4
| труба 50 арм | м | 2 | 2
| угол 50 90⁰ | шт | 4 | 4
| переход 1½"/40мп вн | шт | 4 | 6
| американка 50/1½" нар | шт | 4 | 6
| труба 63 арм | м | 2 | 2
| угол 63 90⁰ | шт | 4 | 4
| переход 2"/50мп вн | шт | 2 | 3
| американка 63/2" нар | шт | 2 | 3
| наименование работы | ед изм | кол во | цена | сумма
1 | слив воды из системы гвс | шт | 1 | 3000 | 3000
2 | слив воды из системы хвс | шт | 1 | 3000 | 3000
3 | слив воды из системы отопления | шт | 1 | 3000 | 3000
4 | устройство тройника пп 50мм в существующую магистраль пп 50мм | шт | 1 | 1500 | 1500
5 | устройство крана шарового ¾" | шт | 2 | 800 | 1600
6 | устройство крана шарового 1" | шт | 6 | 1000 | 6000
7 | устройство крана шарового 1¼" | шт | 5 | 1200 | 6000
8 | устройство фильтра промывного 1¼" | шт | 1 | 2000 | 2000
9 | устройство фильтра промывного 1" | шт | 3 | 1500 | 4500
10 | устройство обратного клапана 1¼" | шт | 2 | 1200 | 2400
11 | устройства редуктора 1¼"/1" | шт | 4 | 300 | 1200
12 | обвязка бойлера 300л OSO hotwater PTEX 300 | шт | 2 | 12000 | 24000
13 | обвязка бойлера 400л OSO hotwater 17 RAEX 400 | шт | 1 | 15000 | 15000
14 | прокладка трубы пп 40мм | м | 50 | 400 | 20000
15 | прокладка трубы пп 32мм | м | 10 | 300 | 3000
16 | прокладка трубы пп 25мм | м | 2 | 250 | 500
17 | пайка тройника пп 40мм | шт | 5 | 300 | 1500
18 | пайка редуктора 40мм | шт | 3 | 150 | 450
19 | пайка тройника 32 | шт | 2 | 200 | 400
20 | устройство слива в канализацию 32мм | шт | 1 | 400 | 400
21 | устройство подключения пп 32мм к металлопластику 26мм | шт | 4 | 800 | 3200
22 | устройство подключения пп 40мм к металлопластику 32мм | шт | 2 | 1000 | 2000
23 | устройство подключения пп 50мм к металлопластику 40мм | шт | 4 | 1250 | 5000
24 | устройство подключения пп 63мм к металлопластику 50мм | шт | 2 | 1500 | 3000
25 | демонтаж бойлера 300л | шт | 2 | 2000 | 4000
26 | демонтаж бойлера 400л | шт | 1 | 2500 | 2500
27 | демонтаж трубопровода металлопластикового 26-50мм | м | 53 | 50 | 2650
28 | расширение технического отверстия до 100/100мм | шт | 3 | 200 | 600
29 | запеневание технического отверстия | шт | 3 | 100 | 300
30 | опресовывание бойлеров 14атмосфер | шт | 1 | 3000 | 3000
31 | вывоз мусора 1 газель с погрузкой | шт | 1 | 4000 | 4000
32 | выезд на замеры и согласования | шт | 3 | 700 | 2100
33 | доставка материала | шт | 2 | 2000 | 4000
34
35
36
37
38 | итого |  |  |  | 135800